## Unifikovaný dohledový systém

- Zadavatel požaduje dohledové řešení pro IP a MW infrastrukturu

- Podpora běhu ve virtuálním prostředí

- Instalace na prostředí  Microsoft Windows Server, Linux

- Podpora správy a konfigurace síťových zařízení: firewally, přepínače a bezdrátové technologie

- Možnost správy zařízení třetích stran a přidávání vlastních zařízení

- Přístup do GUI pomocí protokolu HTTP/HTTPS bez nutnosti instalace klientského software na terminál

- Možnost úpravy úvodní stránky (po přihlášení do systému) pro každého daného uživatele

- Podporované southbound protokoly: SNMP, Telnet/STelnet, FTP/SFTP/FTPS

- Automatické hledání zařízení přidaných do sítě

- Podpora notifikace pomocí emailu

- Podpora analýzy a korelace chybových hlášení pro maskování opakovaných událostí

- Lokalizace chybových hlášení na topologické mapě

- Analýza alarmů a zobrazení souvislosti mezi jednotlivými alarmy

- Monitorování výkonosti zařízení včetně množnosti tvorby vlastních indikátorů pro zařízení třetích stran

### Funkce pro dohled části týkající se síťových zařízení

    - Již zabudovaná podpora pro zařízení hlavních výrobců síťových technologií

    - Možnost přidání zařízení dalších výrobců

    - Zobrazení L2 a L3 topologie

    - Podpora hromadné konfigurace zařízení různých typů

    - Možnost rozšíření o licenci na analýzu SLA parametrů linek

    - Podpora tvorby konfiguračních vzorů, podpora hromadné konfigurace

    - Podpora zobrazení stavu linek a stavu síťových zařízení

    - Podpora zobrazení předního panelu zařízení  - využité porty, stavy diod, stav zdrojů, ventilátorů atd..

    - Podpora hromadné aktualizace zařízení

    - Podpora automatického zálohování konfigurace, porovnání konfigurace

    - Vizualizace datových toků do úrovně protokolů (sběr dat pomocí protokolů sflow, netflow).

    - Systém musí umožňovat tvorbu a konfiguraci bezpečnostních politik, NATu, konfiguraci AntiDDoS pravidel, filtrování URL, filtrování souborů a omezování šířek pásma na dodaných firewalech protřednictvím GUI.

    - Podpora automatické konfigurace nově přidaných zařízení

    - Podpora tvorby vlastních reportů

    - Licence dle počtu poptávaných síťových zařízení