SPECIFIKACE DÍLA A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA ZAŘÍZENÍ

- SPECIFIKACE DÍLA

Zpracování realizační projektové dokumentace

Součástí zpracované realizační projektové dokumentace je návrh topologie vlastní datové sítě, včetně jejího dohledu a způsobu zabezpečení přístupu jednotlivých koncových bodů do vlastní datové sítě.

Dále je nutné zpracovat projekt úpravy, případně vybudování kabelážní infrastruktury v  jednotlivých objektech dotčených realizací, včetně umístění jednotlivých prvků a zařízení.

Projednání a odsouhlasení zpracované realizační projektové dokumentace

Po zpracování realizační projektové dokumentace bude nutné její odsouhlasení zadavatelem, projednání a odsouhlasení budoucích provozních nákladů zadavatele souvisejících s provozem vlastní datové sítě a jejího projednání se zúčastněnými třetími stranami.

Příprava a vybudování nové kabelážní infrastruktury (datové a silové rozvody) v objektech

Pro instalaci technologií v jednotlivých objektech bude nutné upravit, případně vybudovat datové rozvody, včetně rozvaděčů a připravit napájení jednotlivých prvků a zařízení.

Dodávka, instalace a oživení přenosové části vlastní datové infrastruktury

Přenosová část vlastní datové infrastruktury obsahuje dodávku a instalaci MW spojů.

Dodávka, instalace a oživení MPLS infrastruktury, včetně managementu sítě

MPLS infrastruktura zahrnuje dodávku, instalaci a oživení switchů, příp. routerů, včetně managementu, který je schopen monitorovat a řídit jak MPLS část, tak i přenosovou.

Připojení jednotlivých lokalit do vlastní datové sítě, včetně jeho zabezpečení (firewall)

Připojení jednotlivých lokalit do vlastní datové sítě zahrnuje také dodávku, instalaci a oživení firewallu.

Přepojení provozovaných služeb na novou vlastní datovou infrastrukturu

Po uvedení vlastní datové infrastruktury do provozu je nutné na ni postupně přepojit systémy a služby provozované v jednotlivých objektech dle domluvy se zadavatelem.

Přemístění stávajících antén WiFi a jejich připojení na novou vlastní datovou infrastrukturu

Po odsouhlasení realizačního projektu vlastní datové infrastruktury do provozu bude zpracován návrh na přemístění a připojení stávajících antén WiFi na tuto infrastrukturu, včetně analýzy pokrytí WiFi signálem. Po odsouhlasení návrhu zadavatelem a zprovoznění vlastní datové infrastruktury budou tyto antény (AP) přemístěny.

- SPECIFIKACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA ZAŘÍZENÍ

Cílem je dosáhnout minimálně 10x výkonnějšího datového napojení koncových lokalit oproti současnému stavu. Datový provoz musí být možné rozdělit nejméně do čtyř tříd provozu:

- standard data (nekritický provoz);

- kritická data

- hlas (IP telefonie)

- video (videokonferenční provoz, streaming)