Příloha č. 1 – Technická specifikace

Požadovaný počet světelných dekorů: 300 ks

Umístění světelných dekorů: souvisle na sloupy veřejného osvětlení v určených ulicích na území MČ Praha 8 (ulice jsou vyznačeny v plánku, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy); finální umístění bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem.

Technická specifikace: světelné dekory v led provedení

Parametry: světelný kabel s vysokou svítivostí a UV ochranou a s krytím IP 54

Velikost světelných dekorů: s ohledem na výšku stožáru veřejného osvětlení v min. rozsahu 2 - 3,5 m výšky

Barevné provedení: ledově bílá barva, teple bílá barva (možno i kombinovaně)

Servis nefunkčních světelných dekorů: do 24 hodin od nahlášení závady