## Rozpočet
Výstavba dětsk. Sport. Hřiště; ZŠ B.Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8
D.1.5.b. - PŘÍPOJKA VODOVODU - ROZPOČET
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | Potrubí a ostatní
1.1 | navrtávací pás 150-1" | ks | 1 |  | 0 | Hawle
1.2 | zemní šoupě DN25 | ks | 1 |  | 0 | Hawle
1.3 | ovládací souprava pro zemní šoupě | ks | 1 |  | 0 | Hawle
1.4 | litinový poklop | ks | 1 |  | 0 | Hawle
1.5 | PE HD100-SDR11 32x3,0 mm | bm | 6 |  | 0
1.6 | výstražná fólie | bm | 6 |  | 0
1.7 | signální vodič | bm | 6 |  | 0
1.8 | vodoměrná šachta prům. 1,20m; hl. 1,50m, samonosná | soubor | 1 |  | 0 | včetně poklopu D400 prům. 0,6m
1.9 | vodoměrná sestava DN25 | soubor | 1 |  | 0 | s vodoměrem Qn1,5
2. | návaznost na stavbu
2.1 | výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m | m3 | 9.6 |  | 0
2.2 | výkop jámy pro vodoměrnou šachtu | m3 | 5.1 |  | 0
2.3 | vybourání asfaltového krytu komunikace v tl. 200mm v místě výkopu přípojky vodovodu; včetně podkladových vrstev | m2 | 4.8 |  | 0
2.4 | pískový podsyp a obsyp potrubí | m3 | 2.4 |  | 0 | podsyp 0,1m pod potrubí, obsyp do výšky 0,2m nad potrubí
2.5 | zához výkopu potrubí vytěženou zeminou a obsyp šachty | m3 | 10.6 |  | 0
2.6 | hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 | m2 | 6 |  | 0
2.7 | odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí a výkopu šachty | m3 | 4.1 |  | 0
2.8 | vyspravení stavou dotčených ploch komunikace - asfalt; včetně podkladových vrstev | m2 | 4.8 |  | 0
2.9 | zkouška těsnosti potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.10 | desinfekce potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.11 | tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0
2.12 | montáž přípojky vodovodu (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště) | soubor | 1 |  | 0
2.13 | dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)