## Hřiště
ZŠ Na Korábě - Hřiště
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávka materiálu | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| El. revize | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | x
| DPH celkem | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH | [5 empty] | 0
| Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE |  |  | Dodávka materiálu |  | Montáž materiálu
No. | Popis položky | Počet | Měr.jedn. | Kč m.j. | Kč celkem | Kč m.j. | Kč celkem
Rozvaděč RMK
1.1 | Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních a náhrada vadných prvků | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Jistič PL6-25/B/3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Svorkovnice | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků | 2 | ks | - | - | 0 | 0
1.5 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč RMKH
1.6 | Rozvodnice plastová, nástěnná montáž, IP65, 36M | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Přepěťová ochrana B+C pro TNS 230/400V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Vypínač 3x32A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Jistič PL6-10/C/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Jistič PL6-10/B/1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Jistič PL6-16/B/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Jistič PL6-16/D/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Proudový chránič PF7-25/4/003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Svorkovnice | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků | 2 | ks | - | - | 0 | 0
1.16 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK | [9 empty] | 0
2.1 | Přístrojová krabice KU 68 vč. montáže | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.364 | 16.9004
2.2 | Prostup mezi podlažími | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.3 | Prostup příčkou do 20cm | 6 | ks | - | - | 0 | 0
2.4 | Průraz zdiva nad 35cm | 2 | ks | - | - | 0 | 0
2.5 | Svorgovnice (např. Wago) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Zásuvka 230V/16A, IP44, kompletní | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Vypínač č.1 250V/10AX. IP44, komplet | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Čidlo PIR 180st. ovládání osvětlení (relé), přisazená montáž | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Čidlo PIR 360st. ovládání osvětlení (relé), přisazená montáž strop | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Čidlo PIR 180st. + soumrak, ovládání osvětlení (relé), přisazená montáž | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Zapojení prvků ZTI - Pisoáry (technologie dodávka ZTI) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Zapojení prvků VZT - Odtah - ovládání pohybovým čidlem spolu s osvětlením (technologie dodávka VZT) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Zapojení prvků ÚT - Přímotopy (technologie dodávka VZT) | 6 | ks | - | - | 0 | 0
2.14 | Rack nástěnný 19" 12U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Montáž racku na zeď | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.16 | Patch panel 12p, zařezávací | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Vyvazovací panel | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Montážní sada do racku | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Zaříznutí datové kabeláže do patch panelu | 5 | ks | - | - | 0 | 0
2.20 | Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | Drobný nespecifikovaný materiál | 10 | % | - | 0 | - | 0
2.38 | Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km vč. ekologické likvidace | 0.5 | t | - | - | 0 | 0
2.39 | Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km vč. ekologické likvidace | 0.2 | t | - | - | 0 | 0
2.40 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| NVR | [8 empty] | 0
3.1 | NVR pro min.4 IP kamery, HDMI, min.4x PoE(+), I/O, Audio, vč. 2TB HDD | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=3.6mm, IR 30m vč. Zapojení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Napájecí panel do racku 19" 1U, 8x230V, vypínač, pojistka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Insatalace a zapojení kamer na NVR | 4 | ks | - | - | 0 | 0
3.5 | Oživení technologie NVR včetně nastavení dle specifikace zákazníka | 1 | ks | - | - | 0 | 0
3.6 | Police do racku 19" | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Montážní sada do racku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Zaškolení pro obsluhu NVR | 1 | ks | - | - | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Kabely | [9 empty] | 0
4.1 | Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kabel FTP Cat.6 (**) | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Kabel CY 6mm2 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
** - délka kabeláže bude odvislá od trasování kabelů
[5 empty] | 0 |  | 0
Bleskosvod
5.1 | Jímací vedení FeZn 8mm | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Svorky pro připojení předmětů dle použitého materiálu, typu spoje, uspořádání a tvaru předmětů | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Svorky pro spojování JV dle typu spoje, uspořádání a tvaru spoje | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Zkušební svorka | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Štítek s plaketkou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Základna pro jímač s podpěrou | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 1m | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Přípojnice HOP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Podpěra jímacího vedení na ploché střechy | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Podpěra jímacího vedení pro kotvení do zdiva | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Vodivé pospojení vodivých částí konstrukce steřchy na zemnící soustavu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
5.13 | Stanovení třídy LPL - výpočet rizik | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
5.14 | Ochraný nátěr pro spoje uložené v zemině | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Drobný výše nespecifikovaný materiál | 10 | % | - | 0 | - | 0
5.16 | Měření rezistivity půdy vč. geologického průzkumu pro určení způsobu zavedení zemnící tyče | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
5.17 | Úprava konceptu hromosvodu dle výpočtů a provedených měření | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Svítidla
6.1 | Svítidlo č.1 přisazené stropní, zářivkové, lineární 2x36W, 230V/50Hz, IP65 (1270 x 136) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Svítidlo č.2 přisazené stropní, zářivkové, lineární 2x18W, 230V/50Hz, IP65 (660 x 136) | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Svítidlo č.3 přisazené nástěnné, LED/žárovkové, 1x40W, 230V/50Hz, IP65 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Svítidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0

## Přípojka
ZŠ Na Korábě - Přípojka
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávka materiálu | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| El. revize | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | x
| DPH celkem | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH | [5 empty] | 0
| Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE |  |  | Dodávka materiálu |  | Montáž materiálu
No. | Popis položky | Počet | Měr.jedn. | Kč m.j. | Kč celkem | Kč m.j. | Kč celkem
| Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK | [6 empty] | 0
2.1 | Prostup příčkou do 20cm | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.2 | Průraz zdiva nad 35cm | 2 | ks | - | - | 0 | 0
2.3 | Svorgovnice (např. Wago) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Vybourání asfaltového krytu komunikace v tl. 200mm v místě výkopu; včetně podkladových vrstev | 10 | m2 | - | - | 0 | 0
2.5 | Vyspravení asfaltového krytu komunikace v tl. 200mm v místě výkopu; včetně podkladových vrstev | 10 | m2 | - | - | 0 | 0
2.6 | Vybourání dlažby z komunikace v místě výkopu; včetně podkladových vrstev + zachování dlažby pro opětovnou pokládku - pro vedení SLP dle ČSN 73 6005 | 6 | m2 | - | - | 0 | 0
2.7 | Vyspravení dlažby v místě výkopu; včetně podkladových vrstev | 6 | m2 | - | - | 0 | 0
2.8 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - dle ČSN 73 6005 | 60 | m3 | - | - | 0 | 0
2.9 | Pískové lože - zrnitost 8-22mm | 12 | m3 | - | - | 0 | 0
2.10 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu - pískové lože - zrnitost 8-22mm - dle ČSN 73 6005 | 48 | m3 | - | - | 0 | 0
2.11 | Krytí vedení NN a SLP dle ČSN 73 6005 doplnění krycí deskou pro vedení pod komunikací | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.12 | Pokládka kabelové chráničky 32mm, zatažení kabelu NN, zalití spáry betonovou směsí | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.13 | Pokládka kabelové chráničky 25mm, zatažení kabelu SLP, zalití spáry betonovou směsí | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.14 | Výstražná fólie pro označení vedení sítě NN (červená) 33cm x 100m | 2 | ks | - | - | 0 | 0
2.15 | Elektroinstlační trubka vnitř. prům. 32mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Elektroinstlační trubka vnitř. prům. 25mm, zvýšená mech. odolnost, do výkopu/betonu | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Drobný výše nespecifikovaný materiál | 10 | % | - | 0 | - | 0
2.18 | Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km vč. ekologické likvidace | 0.5 | t | - | - | 0 | 0
2.19 | Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km vč. ekologické likvidace | 0.1 | t | - | - | 0 | 0
2.20 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Kabely | [6 empty] | 0
3.1 | Kabel CYKY-J 5 X 6mm2 (**) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kabel FTP Cat.6 (**) | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
** - délka kabeláže bude odvislá od trasování kabelů
[5 empty] | 0 |  | 0
Bleskosvod
4.1 | Zemnící pásek FeZn 30/4 vč. Uložení do výkopu pro spojení zemnících soustav objektu školy a hřiště | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Svorky pro připojení předmětů dle použitého materiálu, typu spoje, uspořádání a tvaru předmětů | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Svorky pro spojování JV dle typu spoje, uspořádání a tvaru spoje | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Spojování zemnícího pásku (spojka/vaření) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Ochraný nátěr pro spoje uložené v zemině | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Dle stavebních možností pospojení zemnící soustavy realizovaného objektu na zemnící soustavu objektu rozvodny | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Drobný výše nespecifikovaný materiál | 10 | % | - | 0 | - | 0
[5 empty] | 0 |  | 0