Příloha č. 1 – Seznam kotelen v objektech městské části Praha 8

Zenklova 1/35

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,476

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT

podlahová plocha (m2):		3.351,64

Na Košince 1

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,300

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			85

dodávka tepla:			ÚT

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 6

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			plynová kotelna

výkon (MW):			0,630

palivo:				zemní plyn

výhřevnost (GJ/1000 m3):	34,04

účinnost (%):			86

dodávka tepla:			ÚT + TUV

podlahová plocha (m2):		5.256,60

U Meteoru 8 (I. budova)

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 8 (II. budova)

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

U Meteoru 10

typ kotelny:			domovní

zdroj tepla:			elektrická kotelna

výkon (MW):			0,060

palivo:				elektrická energie

podlahová plocha (m2):		1.221,84

Zenklova 1/35

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

Na Košince 1

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

U Meteoru 6

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

U Meteoru 8 (I. budova)

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

U Meteoru 8 (II. budova)

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

U Meteoru 10

Cena plnění bez DPH za 1 měsíc: …………… Kč

Cena plnění bez DPH za 1 rok: …………… Kč

Celková cena bez DPH za 1 měsíc: ………… Kč

Celková cena bez DPH za 1 rok: ………… Kč