## Položkové rozpočty
Zadejte podrobnosti do tabulky přínosů, která začíná v buňce napravo. Další pokyny najdete v buňce A24. | Výměna telefonní ústředny v objektu Zenklova 1/35, Praha 8 | Sloupec2 | Počet MD/ks | Cena za MD/ks | Celkem bez DPH | DPH 21% | Celkem s DPH
| Telefonní ústředna UNIFY HiPath 4000 verze 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení EcoServer Simplex v 19" provedení + 19" účastnické boxy |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karta ISDN30 (60 - 90 hlasových kanálů pro propojení s objekty U Meteoru 6, U Synagogy 2 - repasované karty DIUN2 (výměna za stávající DIUS2, které již nejsou použitelné), v případě požadavku na 90 hlasových kanálů je nutný ještě jeden pár optických kabelů mezi objekty Zenklova 1/35 a U Meteoru 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karta 8 analogových státních linek TMANI (náhrada za stávající nepoužitelnou TMBD) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 digitálních pobočkových linek (1x stávající karta SLMO 24, 1x dodávka repasované karty SLMO 24 - náhrada za nepoužitelnou kartu SLMB, navýšení digitálních pobočkových linek o 8) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SSP 3Y |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMOM - optické převodníky repasované |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyzváněč RG - repasovaný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Digitální telefonní přístroj optiPoint 500 repasovaný (náhrada za nepoužitelné digitální přístroje optiset a set) |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Zadejte podrobnosti do tabulky náklady, která začíná v buňce napravo. V buňkách se vzorci se hodnoty počítají automaticky. Další pokyn je v buňce A32. | Rozvaděč 19" - 600 x 800 mm, 42 U, ventilační jednotka, rozebíratelný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Perforovaná police 1U - 350 mm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení projektu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická dokumentace |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávající telefonní ústředny včetně příslušenství a montáž nové telefonní ústředny včetně příslušenství na stávající hlavní rozvod / rozvod strukturované kabeláže |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž nepoužitelných telefonních přístrojů, montáž nových telefonních přístrojů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generování systému |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a nastavení dodávaných systémů a aplikací dle požadavků |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V tabulce celkem hodnot, která začíná v buňce napravo, se hodnoty počítají automaticky. Další pokyn je v buňce A40. | Aplikační napojení na infrastrukturu zákazníka přes standardizovaná rozhraní |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Záložní napájení - stávající |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Import uživatelských dat |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odzkoušení |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopravné, režie |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka: V objektu je stávající telefonní ústředna SIEMENS Hicom 300E, tato telefonní ústředna je zapojena do sítě telefonních ústředen propojených jedním vláknem optických kabelů SM. Telefonní ústředny jsou zapojeny v řadě za sebou: U Synagogy 2 - Hicom 300E, Zenklova 1/35 - Hicom 300E - U Meteoru 6 - HiPath 4000 - řídící ústředna, připojení do VTS, U Meteoru - Hicom 300E. Dodavatel musí zajistit po výměně předmětné ústředny fungování celé sítě ústředen, tj. případně provést i úpravy ostatních ústředen. Stávající hlavní rozvody, rozvaděče strukturované kabeláže, kabeláž, telefonní přístroje a ostatní příslušenství zůstává původní. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu telefonní ústředny tak ze stávající telefonní ústředny SIEMENS Hicom 300E budou využity následující prvky:
72 analogových pobočkových linek - stávající karty SLMA 24 - 3x
120 licencí - migrace ze stávající telefonní ústředny
stávající tarifikační software (tarifikace probíhá přes telefonní ústřednu SIEMENS HiPath 4000 (U Meteroru 6)
Zadejte podrobnosti do tabulky přínosů, která začíná v buňce napravo. Další pokyny najdete v buňce A24. | Výměna telefonní ústředny v objektu U Meteoru 8, Praha 8 | Sloupec2 | Počet MD/ks | Cena za MD/ks | Celkem bez DPH | DPH 21% | Celkem s DPH
| Telefonní ústředna UNIFY HiPath 4000 verze 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení EcoServer Simplex v 19" provedení + 19" účastnické boxy |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karta ISDN30 - 30 - 60 hlasových kanálů pro propojení s objektem U Meteoru 6 - repasovaná karty DIUN2 (výměna za stávající DIUS2, které již nejsou použitelné), v případě požadavku na 60 hlasových kanálů je nutný ještě jeden pár optických kabelů mezi objekty U Meteoru 6 a U Meteoru 8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Karta 8 analogových státních linek TMANI (náhrada za stávající nepoužitelnou TMBD) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 digitálních pobočkových linek (1x stávající karta SLMO 24) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SSP 3Y |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vyzváněč RG - repasovaný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Digitální telefonní přístroj optiPoint 500 repasovaný (náhrada za nepoužitelné digitální přístroje optiset a set) |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč 19" - 600 x 800 mm, 42 U, ventilační jednotka, rozebíratelný |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Zadejte podrobnosti do tabulky náklady, která začíná v buňce napravo. V buňkách se vzorci se hodnoty počítají automaticky. Další pokyn je v buňce A32. | Perforovaná police 1U - 350 mm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řízení projektu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická dokumentace |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávající telefonní ústředny včetně příslušenství a montáž nové telefonní ústředny včetně příslušenství na stávající hlavní rozvod / rozvod strukturované kabeláže |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž nepoužitelných telefonních přístrojů, montáž nových telefonních přístrojů |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Generování systému |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a nastavení dodávaných systémů a aplikací dle požadavků |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikační napojení na infrastrukturu zákazníka přes standardizovaná rozhraní |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V tabulce celkem hodnot, která začíná v buňce napravo, se hodnoty počítají automaticky. Další pokyn je v buňce A40. | Záložní napájení - stávající |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Import uživatelských dat |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odzkoušení |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dopravné, režie |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka: V objektu je stávající telefonní ústředna SIEMENS Hicom 300E, tato telefonní ústředna je zapojena do sítě telefonních ústředen propojených jedním vláknem optických kabelů SM. Telefonní ústředny jsou zapojeny v řadě za sebou: U Synagogy 2 - Hicom 300E, Zenklova 1/35 - Hicom 300E - U Meteoru 6 - HiPath 4000 - řídící ústředna, připojení do VTS, U Meteoru - Hicom 300E. Dodavatel musí zajistit po výměně předmětné ústředny fungování celé sítě ústředen, tj. případně provést i úpravy ostatních ústředen. Stávající hlavní rozvody, rozvaděče strukturované kabeláže, kabeláž, telefonní přístroje a ostatní příslušenství zůstává původní. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu telefonní ústředny tak ze stávající telefonní ústředny SIEMENS Hicom 300E budou využity následující prvky:
144 analogových pobočkových linek - stávající karty SLMA 24 - 5 x
144 licencí - migrace ze stávající telefonní ústředny
stávající tarifikační software (tarifikace probíhá přes telefonní ústřednu SIEMENS HiPath 4000 (U Meteroru 6)
| Nabídková cena za výměnu telefonní ústředny v objektu Zenklova 1/35, Praha 8 (v Kč bez DPH) |  | 0
| Nabídková cena za výměnu telefonní ústředny v objektu U Meteoru 8, Praha 8 (v Kč bez DPH) |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 0