## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {1fb6744d-ea0a-4f45-9170-a3a23000c1ea}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Policie | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy | [6 empty] | Datum: |  | 24. 7. 2019 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 8, Zenklova 1/35 | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | ZOAA s.r.o, Hošťálkova 637 | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Lenka Jandová | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
ODVOD KONDENZÁTU, PŘÍVOD ELEKTROINSTALACE NENÍ PŘEDMĚTEM STAVBY / součást nástavby/
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Policie
| Stavba: | [6 empty] | Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8
| Místo: | [6 empty] | Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 7. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 8, Zenklova 1/35 |  |  |  |  | Projektant: |  | ZOAA s.r.o, Hošťálkova 637 |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Jandová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {1fb6744d-ea0a-4f45-9170-a3a23000c1ea} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Policie |  |  |  | Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {1fb6744d-ea0a-4f45-9170-a3a23000c1ea} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## Policie - Větrání a chlaz...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1fb6744d-ea0a-4f45-9170-a3a23000c1ea}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy |  |  | Datum: | 24. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Městská část Praha 8, Zenklova 1/35 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ZOAA s.r.o, Hošťálkova 637 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Lenka Jandová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
ODVOD KONDENZÁTU, PŘÍVOD ELEKTROINSTALACE NENÍ PŘEDMĚTEM STAVBY / součástí nástavby/
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8
Místo: |  |  | Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy |  |  | Datum: | 24. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 8, Zenklova 1/35 |  |  | Projektant: | ZOAA s.r.o, Hošťálkova 637
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jandová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Větrání a chlazení objektu Městské policie Prahy 8
Místo: |  |  | Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy |  |  | Datum: | 24. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 8, Zenklova 1/35 |  |  | Projektant: | ZOAA s.r.o, Hošťálkova 637
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jandová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.75364 |  | 2.957 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.75364 |  | 2.957 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.71405 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340236211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01218 | 0.1218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768507602
2 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02369 | 0.59225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126790039
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03959 |  | 2.957 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61060526
4 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.04 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811644390
5 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.625 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886514029
6 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0.00477 | 0.384 | 0.384 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404649205
7 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.00814 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622307346
8 | K | 999-101 | Podkladní konstrukce pro vynesení VZT jednotky na střeše | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.00814 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978383688
9 | K | 999-102 | Ostatní stavbní přípomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.00814 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941884228
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 2.957 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645041095
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.957 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180722198
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 56.183 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707728271
13 | K | 997013810 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 0.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393429628
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 0.754 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58277769
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 24-M-001 | Vzduchotechnika - VIZ SAMOSTANÁ PŘÍLOKA | soub | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1902469233
16 | K | 24-M-002 | Vzduchotechnika - Zkoušky, revize, měření hluku | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -570102805
17 | K | 24-M-003 | Vzduchotechnika - Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zaregulování systému | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1374440273

## VZT
POLOŽKY
P. č. | KCN | Kód položky | Zař.Pozice | Název položky | Množství | MJ | DODÁVKA Cena za MJ | DODÁVKA CELKEM | MONTÁŽ Cena za MJ | MONTÁŽ CELKEM
DÍL |  | 1 |  | Větrání 1. a 2.NP
1 | 751 |  | 01.001a | Jednotka Qpřívod=2800m3/h, 350Pa, ventilátor přívod 1,5kW, 230V, 5,5A Qodvod=2800m3/h, 350Pa, ventilátor odvod 1,5kW, 230V, 5,5A ohřev el. 6,7kW, 400V, přímé chlazení 10,3kW, hmotnost 640kg vč. typové regulace /prky + rozvaděč/, ovladač, prokabelování a uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 751 |  | 01.001b | Kondenzační jednotka, Qch=10kW, příkon 3,1kW, 400V, vč. řízení 0-10V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 751 |  | 01.001c | Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. Kabelu | 5 | bm |  | 0 |  | 0
2 | 751 |  | 01.002a | Tlumic hluku s náběh. plechem 200 x 400 l=1000 PN 12 0490.1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
3 | 751 |  | 01.002b | Tlumic hluku s odtok.plechem 200 x 400 l=1000 PN 12 0490.2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
4 | 751 |  | 01.003 | Požární klapka 315x315, požární odolnost EIS 90, těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2,ovládání ruční a teplotní | 2 | ks |  | 0 |  | 0
5 | 751 |  | 01.004 | Regulační klapka 315x315 ruční | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | 751 |  | 01.005 | Regulační klapka 400x315 ruční | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | 751 |  | 01.006 | Regulační klapka 315x200 ruční | 2 | ks |  | 0 |  | 0
8 | 751 |  | 01.007 | Regulační klapka 315x250 ruční | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | 751 |  | 01.008 | Regulační klapka kruhová na spiro DN100 ruční | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 | 751 |  | 01.009 | Regulační klapka kruhová na spiro DN160 ruční | 5 | ks |  | 0 |  | 0
11 | 751 |  | 01.010 | Regulační klapka kruhová na spiro DN200 ruční | 2 | ks |  | 0 |  | 0
12 | 751 |  | 01.011 | Tlumič hluku přeslechový do kruh. potrubí 100/300 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
13 | 751 |  | 01.012 | Tlumič hluku přeslechový do kruh. potrubí 125/300 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
14 | 751 |  | 01.013 | Vyústka pro hranaté potr. dvouřadá s regulací 200x100 vč.připojovacího boxu | 8 | ks |  | 0 |  | 0
15 | 751 |  | 01.014 | Vyústka pro hranaté potr. dvouřadá s regulací 280x100 vč.připojovacího boxu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
16 | 751 |  | 01.015 | Vyústka pro hranaté potr. dvouřadá s regulací 400x140 vč.připojovacího boxu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
17 | 751 |  | 01.016 | Vyústka pro kruhové potrubí 425 x 75 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
18 | 751 |  | 01.017 | Vyústka pro kruhové potrubí 525 x 75 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
19 | 751 |  | 01.018 | Vyústka pro kruhové potrubí 625 x 75 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20 | 751 |  | 01.019 | Vyústka pro hranaté potr. jednořadá s regulací 280x140 vč.připojovacího boxu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | 751 |  | 01.020 | Vyústka pro hranaté potr. jednořadá s regulací 400x140 vč.připojovacího boxu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
22 | 751 |  | 01.021 | Anemostat pro odvod 250m3/h 300x300 vč.připojovacího boxu s klapkou | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23 | 751 |  | 01.022 | Ohebná hadice Sono 25 - 127mm x10m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
24 | 751 |  | 01.023 | Ohebná hadice Sono 25 - 160mm x10m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
25 | 751 |  | 01.024 | Talířový ventil kovový odvodní KO 100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
26 | 751 |  | 01.025 | Talířový ventil kovový odvodní KO 125 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
27 | 751 |  | 01.026 | Mřížka na sácí a výfuké zkosené potrubí /rozměry viz.výkres/ se sítem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
28 | 751 |  | 01.027 | Potrubi ctyrhranné sk. I PK 12 0403 pozink plech | 0 |  |  | 0 |  | 0
29 | 751 |  | 01.028 | do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 50 | bm |  | 0 |  | 0
30 | 751 |  | 01.029 | do obvodu 1890 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 6 | bm |  | 0 |  | 0
31 | 751 |  | 01.030 | do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 15 | bm |  | 0 |  | 0
32 | 751 |  | 01.031 | Spiro potrubí pozink D 100 | 52 | bm |  | 0 |  | 0
33 | 751 |  | 01.032 | Spiro potrubí pozink D 125 | 35 | bm |  | 0 |  | 0
34 | 751 |  | 01.033 | Spiro potrubí pozink D 160 | 89 | bm |  | 0 |  | 0
35 | 751 |  | 01.034 | Spiro potrubí pozink D 200 | 22 | bm |  | 0 |  | 0
36 | 751 |  | 01.035 | Spiro potrubí pozink D 250 | 15 | bm |  | 0 |  | 0
37 | 751 |  | 01.036 | Oblouk 90°- SPIRO 100 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
38 | 751 |  | 01.037 | Oblouk 90°- SPIRO 125 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
39 | 751 |  | 01.038 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
40 | 751 |  | 01.039 | Oblouk 90°- SPIRO 250 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
41 | 751 |  | 01.040 | Oblouk 30°- SPIRO 100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
42 | 751 |  | 01.041 | Oblouk 45°- SPIRO 100 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
43 | 751 |  | 01.042 | Oblouk 60°- SPIRO 125 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
44 | 751 |  | 01.043 | Oblouk 30°- SPIRO 160 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
45 | 751 |  | 01.044 | Oblouk 45°- SPIRO 160 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
46 | 751 |  | 01.045 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/160 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
47 | 751 |  | 01.046 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/160 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
48 | 751 |  | 01.047 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
49 | 751 |  | 01.048 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/100 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
50 | 751 |  | 01.049 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
51 | 751 |  | 01.050 | Odbocka jednostranná 45°-SPIRO 125/100 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
52 | 751 |  | 01.051 | Odbocka jednostranná 45°-SPIRO 160/100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
53 | 751 |  | 01.052 | Prechod osovy -SPIRO 125/100 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
54 | 751 |  | 01.053 | Prechod osovy -SPIRO 200/160 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
55 | 751 |  | 01.054 | Prechod osovy -SPIRO 250/200 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
56 | 751 |  | 01.055 | Tepelná izolace desky z min.plsti tl.4cm na trny oplechovaná pozink plechem | 66 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 1 - Větrání 1. a 2.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  | 2 |  | Klimatizace 2.NP
57 | 751 |  | 02.001 | Kondenzační jednotka Qch=22,4kW Qtop=24,5kW příkon 6,3kW, 400V, hmotnost 115kg, hlučnost 57 dB(A), 950x330 l=1380 vč. konzolí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
58 | 751 |  | 02.002 | Nástěnná jednotka Qch= 1,6 kW | 6 | ks |  | 0 |  | 0
59 | 751 |  | 02.003 | Nástěnná jednotka Qch= 2,2 kW | 2 | ks |  | 0 |  | 0
60 | 751 |  | 02.004 | Nástěnná jednotka Qch= 2,8 kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
61 | 751 |  | 02.005 | Nástěnná jednotka Qch= 3,6 kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
62 | 751 |  | 02.006 | Nástěnná jednotka Qch= 4,5 kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
63 | 751 |  | 02.007 | Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. kabelu a rozboček | 55 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 2 - Klimatizace 2.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  | 3 |  | Klimatizace 1.PP a 1.NP
64 | 751 |  | 03.001 | Kondenzační jednotka Qch=22,4kW Qtop=24,5kW příkon 6,3kW, 400V, hmotnost 115kg, hlučnost 57 dB(A), 950x330 l=1380 vč. konzolí | 1 | ks |  | 0 |  | 0
65 | 751 |  | 03.002 | Nástěnná jednotka Qch= 1,6 kW | 5 | ks |  | 0 |  | 0
66 | 751 |  | 03.003 | Nástěnná jednotka Qch= 3,6 kW | 3 | ks |  | 0 |  | 0
67 | 751 |  | 03.004 | Nástěnná jednotka Qch= 5,6 kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
68 | 751 |  | 03.005 | Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. kabelu a rozboček | 59 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 3 - Klimatizace 1.PP a 1.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  | 4 |  | Klimatizace server
69 | 751 |  | 04.001 | Kondenzační jednotka Qch=3,5kW příkon 0,9kW, 230V, 31kg, chlazení do -15°C vč. konzolí Qch=3,5kW Qtop=4kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
70 | 751 |  | 04.002 | Nástěnná jednotka Qch= 3,5 kW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
71 | 751 |  | 04.003 | Potrubí chladiva svazek /přívod + zpátečka/ vč. sděl. kabelu | 20 | bm |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 4 - Klimatizace server |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  | 5 |  | Sociální zařízení 1.PP - 2.NP
72 | 751 |  | 05.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potrubí DN160mm Q=340m3/h, 180Pa , 50W (tiché provedení) tříotáčkový | 5 | ks |  | 0 |  | 0
73 | 751 |  | 05.001 | Zpětná klapka těsná s magmetem DN160 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
74 | 751 |  | 05.002 | Ventilátor diagon.do kruh.potrubí DN200mm Q=580m3/h, 180Pa , 100W (tiché provedení) tříotáčkový | 1 | ks |  | 0 |  | 0
75 | 751 |  | 05.002 | Zpětná klapka těsná DN200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
76 | 751 |  | 05.003 | Talířový ventil kovový odvodní KO 100 | 15 | ks |  | 0 |  | 0
77 | 751 |  | 05.004 | Talířový ventil kovový odvodní KO 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
78 | 751 |  | 05.005 | Talířový ventil kovový odvodní KO 160 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
79 | 751 |  | 05.006 | Ohebná hadice Sono 25 - 102mm x10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
80 | 751 |  | 05.007 | Ohebná hadice Sono 25 - 127mm x10m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
81 | 751 |  | 05.008 | Ohebná hadice Sono 25 - 160mm x10m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
82 | 751 |  | 05.009 | Vyústka pro kruhové potrubí 425 x 75 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
83 | 751 |  | 05.010 | Vyústka pro kruhové potrubí 625 x 75 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
84 | 751 |  | 05.011 | Výfuková hlavice VHO 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
85 | 751 |  | 05.012 | Výfuková hlavice VHO 250 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
86 | 751 |  | 05.013 | Spiro potrubí pozink D 100 | 7 | bm |  | 0 |  | 0
87 | 751 |  | 05.014 | Spiro potrubí pozink D 125 | 1 | bm |  | 0 |  | 0
88 | 751 |  | 05.015 | Spiro potrubí pozink D 160 | 15 | bm |  | 0 |  | 0
89 | 751 |  | 05.016 | Spiro potrubí pozink D 200 | 13 | bm |  | 0 |  | 0
90 | 751 |  | 05.017 | Spiro potrubí pozink D 250 | 7 | bm |  | 0 |  | 0
91 | 751 |  | 05.018 | Oblouk 90°- SPIRO 100 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
92 | 751 |  | 05.019 | Oblouk 90°- SPIRO 125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
93 | 751 |  | 05.020 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 10 | ks |  | 0 |  | 0
94 | 751 |  | 05.021 | Oblouk 90°- SPIRO 250 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
95 | 751 |  | 05.022 | Oblouk 45°- SPIRO 160 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
96 | 751 |  | 05.023 | Oblouk 45°- SPIRO 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
97 | 751 |  | 05.024 | Oblouk 45°- SPIRO 250 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
98 | 751 |  | 05.025 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 100/100 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
99 | 751 |  | 05.026 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 160/100 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
100 | 751 |  | 05.027 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 160/125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
101 | 751 |  | 05.028 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 160/160 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
102 | 751 |  | 05.029 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
103 | 751 |  | 05.030 | Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
104 | 751 |  | 05.031 | Odbocka jednostranná 45°-SPIRO 200/160 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
105 | 751 |  | 05.032 | Odbocka jednostranná 45°-SPIRO 200/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
106 | 751 |  | 05.033 | Prechod osovy -SPIRO 160/100 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
107 | 751 |  | 05.034 | Prechod osovy -SPIRO 200/160 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
108 | 751 |  | 05.035 | Prechod osovy -SPIRO 250/200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
109 | 751 |  | 05.036 | Tepelná izolce pryžová samolepící tl= 20mm potrubí označené na výkresu | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
110 | 751 |  | 05.037 | Požární izolace desky z min.plsti tl.4cm na trny s AL folii /atestovaná požární izolace EI30/ potrubí označené na výkresu | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | 5 - Sociální zařízení 1.PP - 2.NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  |  |  | Montážní materiál
104 | 751 |  |  | Montážní, těsnící a spojovací material | 55 | kg |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za | - Montážní materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0
DÍL |  |  |  | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony
105 | 751 | R000131 |  | Doprava na staveniště (3% z ceny dodávky) | kpl | 0.03 |  | 0
106 | 751 | R000132 |  | Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) | kpl | 0.016 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | ZAKÁZKA CELKEM |  |  |  | 0