Zadávací dokumentace

Integrace systémů pro jednotné ID personálních čipových karet

ÚMČ Praha 8 v současnosti disponuje systémem personální evidence, systémem evidence docházky  systémem elektronické evidence přístupu osob a systémem na ovládání tiskového parku. Všechny tyto systémy pracují s vlastní databází uživatelů. Z důvodu velké fluktuace zaměstnanců úřadu je správa těchto několika databází velice časově i technicky náročná. Pro odstranění této technické náročnosti a eliminace případných chyb je nutné přistoupit k řešení, které zajistí synchronizaci jednotlivých databází. Pro verifikaci do těchto systémů je využívána jednotná bezkontaktní čipová karta, která má své vlastní ID (číslo).

Zadavatel poptává řešení jednotné integrace databází klíčových systémů, které bude synchronizovat v požadovaných intervalech v položkách:

- ID karty

- Osobní číslo zaměstnance

- Jméno, příjmení

- Odbor

- Oddělení

- Pracovní pozici

Další požadavky zadavatele na integraci:

- Možnost přednastavit defaultní skupiny oprávnění, do kterých budov dveří a pater má daný zaměstnanec přístup.

- V hlavním řídicím systému, kterým je v současné době Active directory (AD), je možnost uzamknout uživatele. Tento stav musí být automaticky přenesen do všech integrovaných systémů.

- Společně s dodávkou řešení musí být provedena aktualizace přístupového SW, s licenční podporou na dobu minimálně 5 let. SW musí podporovat databázi SQL. V případě, že bude v rámci aktualizace nutné provést i migraci příslušných dat přístupového systému, je uchazeč povinen ji započítat do nabídkové ceny.

Nabídka musí obsahovat:

- Popis integrace

- Nabídkovou cenu

- Předpokládanou dobu plnění

- Dobu, za kterou je schopen uchazeč zahájit plnění od data objednání

- Požadavky na součinnost

Dílo bude splněno na základě oboustranného podpisu akceptačního protokolu, který bude konstatovat plnění bez vad a připomínek. Nedílnou součástí požadovaného díla je kompletní technická dokumentace a to jak v tištěné, tak elektronické formě.