1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a/ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU

Pozemek stávající. Pouze výměna oken a dveří v uličních a dvorních fasádách.

b/ PROVEDENÉ PRŮZKUMY

- nebyly prováděny

c/ STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

beze změny

d/ POLOHA VHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉHU ÚZEMÍ APOD.

e/ VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY

Nemovitost se, dle platné územně plánovací dokumentace, nachází v záplavovém území v záplavovém území určeném k ochraně městem. Další opatření z hlediska ochrany proti záplavám nebudou realizována.

f/ POŽADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Bourání viz stavebně-architektonická část. Je navrženo pouze demontáž stávajících oken a několika dveří

Kácení porostů není navrhováno.

g/ POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou uvažovány.

h/ ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Budova je přístupná z ulic Pernerova a Kollárova. Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí stávajících přípojek.

i/ VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Stavba není podmíněna jinými investicemi. Výměnu oken a dveří by bylo vhodné provádět po hlavních stavebních pracích projektu Půdní vestavby, aby nová okna a dveře nebyla při těchto pracích poškozena.

# 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Beze změny, stávající MŠ a základní, resp. střední škola

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a/ URBANISMUS

Beze změny

b/ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova škola není  památkově chráněna. Nachází se v památkové zóně Karlín.

Architektonické řešení zůstane beze změny.

Stávající dřevěná  zdvojená okna budou nahrazena opět dřevěnými okny stejného členění a stejné velikosti. Dále budou vyměněny 1 dveře ve vnitřním světlíku za dveře stejné velikosti a stejného členění. Výměna dveří z hlavního a z postranního schodiště do dvora je řešena v projektu Půdní vestavby. Stávající vstupní dveře z ul. Pernerova a Kollárova a dveře ze zahrady do tělocvičny budou repasovány. V projektu je řešena i výměna sklepních okének.

Tento projekt navazuje na projekt “Půdní vestavba v budově Pernerova 29, Praha 8, čp. 383“, DSP, d-plus,  01/2016, ve kterém je řešeno vybudování půdní vestavby do prostoru nevyužívané půdy. V projektu půdní vestavby je řešeno zateplení objektu v úrovni střešního pláště, dále pak vybudování nového výtahu při severní dvorní fasádě, rovněž tak jsou v tomto projektu vytyčeny požadavky požárně bezpečnostního řešení celé budovy.

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Beze změny

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Beze změny. Stavba není  užívána bezbarierově..

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Beze změny.

2.6 ZÁKLADNÍ CHRAKTERISTIKA OBJEKTŮ

BUDOVA ČÁST MŠ

a/ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- Viz technická zpráva části architektonicko-stavební

b/ MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Beze změny.

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Beze změny.

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je převzato  z projektu “Půdní vestavba v budově Pernerova 29, Praha 8, čp. 383“. V tomto projektu jsou zapracovány požadavky PBŘ výše uvedeného projektu.

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Díky výměně oken a některých dveří,  zateplení v rovině střechy dojde ke snížení tepelných ztrát objektu a tím i k nižší spotřebě otopné vody při  vytápění objektu.

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU

Beze změny – stávající stav.

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a/ OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ

Beze změny – stávající stav.

b/ OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY. Není uvažována.

c/ OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Není uvažována.

d/ OCHRANA PŘED HLUKEM

Po instalaci nových dřevěných oken se výrazně zlepší ochrana vnitřních prostor před hlukem pronikajícím zejména z ul. Pernerova.

e/ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je v záplavovém pásmu, protipovodňová opatření nejsou realizována.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V rámci stávající budovy, beze změny.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- beze změny

- napojení na ul. Pernerova a Kollárova.

b/ DOPRAVA V KLIDU beze změny

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a/ TERÉNNÍ ÚPRAVY

beze změny

b/ POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY

beze změny

c/ BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ

beze změny

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a/ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po výměně oken a  po zateplení v rovině střešní krytiny dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a tím i k menší spotřebě otopné vody  na vytápění budovy. Budova je však napojena na dálkový  rozvod topné vody.  Tato opatření  budou tedy  znamenat i menší ekologickou zátěž obecně.

b/ VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

Téměř beze změny. (Malé snížení znečistění ovzduší při ohřevu otopné vody při dálkovém vytápění.)

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Nejsou žádné požadavky.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a/ POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Jedná se o drobné stavební úpravy u stávajícího objektu školy. Elektřina, voda bude odebírána ze stávající školy. Stavební materiál bude na stavbu přivezen. Přístup na staveniště - ulicí Pernerova a Kollárova,.

Šatny a hyg. zařízení budou zřízeny v budově školy, po dohodě s vedením školy.

b/ ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

neobsazeno

c/ NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- napojení na komunikace  Pernerova a Kollárova.

- napojení na stávající technickou infrastrukturu v budově

d/ VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Budova  školky se nachází na ulicích Pernerova a Kollárova. Práce  spojené  s výměnou oken budou prováděny v době letních prázdnin, kdy bude škola a školka mimo provoz.

Požadavky na hladiny hluku ze stavební činnosti

Ochrana proti hluku a vibracím

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011, částka 97/2011 Sb. Toto nařízení rovněž stanovuje maximální přípustné hodnoty vibrací a stanovuje povinnosti stavebních organizací.

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru:

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny dle §12. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v prostoru 2m před nejbližšími chráněnými objekty, resp. na hranici pozemku, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Pro hluk ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku stanoven pro stavební činnost LAeq,s  :

v denní době od 7,00 - 21,00 hod.  - 65 dB

v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod. – 60dB

v době od 22,00 - 06,00 – 45dB

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb:

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech jsou stanoveny dle §11. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Provádění stavebních prací se předpokládá pouze v době od 7,00 hod do 21,00 hod, při dodržení akustických opatření tak, aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil výše uvedené limity. Provádění v noční době se neuvažuje.

Stavební práce budou  probíhat v období letních prázdnin.

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, které stroje vydávají, používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu, je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.).

Prašnost

Při demontáži stávajících oken a při otlučení uvolněných částí omítek bude prováděno drobné bourání. Vybourané rámy a malé množství stavební suti bude transportováno do kontejneru (s plachtou), do kterého bude suť uložena.

Celkově se dá shrnout, že provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e/ OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

- okolí staveniště není třeba speciálně chránit

- nejsou navrženy asanace ani kácení dřevin

f/ MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (dočasné/trvalé)

Dočasný zábor chodníku pro kontejner si vyřizuje dodavatel stavby.

g/ MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

Odpady

Tuto problematiku řeší následující zákony a vyhlášky:

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, novela tohoto zákona – zákon  č. 25/2008Sb  a zákon č. 169/2013Sb

- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- nakládání se stavebním odpadem na území hl. města Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 24/2001 Sb.

Povinnosti původce odpadu:

V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud neurčen). Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení § 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Při výměně oken budou vznikat následující odpady: dřevěné  okenní rámy, sklo, kování – ocel, hliník, a v malé míře stavební suť.

Tyto odpady patří do kategorie ostatní.

Odpady z kategorie „ostatní“

- stavební a demoliční odpady:  beton, cihla, keramika, dřevo, sklo, plast, hliník,   ocel,

Recyklace:

Většinu odpadů z demolice je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Mezi recyklovatelné odpady bude patřit především ocel, dřevo a kamenivo, plasty, cihelné zdivo, železné i neželezné kovy, papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace.

Stavební suť:

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků :

- drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků

- u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem

- vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí

- prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti

Dřevo

- energetické zhodnocení starého dřeva

Ocel, kovy, plasty, papír

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být dodavatelem stavby plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. Upozorňujeme rovněž, že nakládání se stavebním odpadem na území hl. města Prahy upravuje § 11 obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 24/2001 Sb.

Na stavbě vzniknou odpady, které a další seznamy odpadů, budou zatříděny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

Vytříděný stavební a demoliční odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).

h/ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

neobsazeno

i/ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění stavebních prací se má postupovat v rámci obecné platnosti zákona č.114/1992 Sb. V platném znění, o ochraně přírody a krajiny a v souladu s ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech). Při výměně oken a dveří nedojde k porušení životního prostředí.

j/ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Bude  vymezen prostor staveniště a označen pro pracovníky provozovatele.

Na pracovišti bude udržován pořádek a odpady a obaly vzniklé stavební činností budou  pravidelně odklízeny.

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZ.

Zvláště pak je třeba respektovat :

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních  pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP , základní požadavky k zajištění  bezpečnosti práce

- Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě

- Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích

- Zák.č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

- Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

- Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích

Přímo na staveništi je nutné dbát zejména na bezpečnost a ochranu:

- Před pádem z výšky

- při práci s používanou mechanizací

k/ ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby.

l/ ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba nebude mít dopravní a inženýrská opatření

m/ STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.)

Stavba bude prováděna v době hlavních prázdnin.

n/ POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

- vybourání stávajících rámů oken

- hrubé zednické začistění okenního otvoru

- montáž nových oken

- čisté zednické začistění otvoru

- osazení vnitřních parapetů

- výmalba stěn s okny

ZÁVĚR

Všechny stavební úpravy bude provádět odborná  firma, která má oprávnění tyto práce provádět.

V případě, že se v průběhu stavebních prací objeví takové skutečnosti, které nejsou obsaženy v projektu, je nutno práce zastavit a uvědomit projektanta. Ten rozhodne o dalším postupu.

V Praze 04/2016							Ing. Libor Stamenovski