1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  - ÚDAJE O STAVBĚ

a/ název stavby: 		Projekt energeticky úsporných opatření – škola Pernerova 29/383

b/ místo stavby:		Pernerova 29/383

Praha 8 - Karlín

c/ předmět dokumentace:	energeticky úsporná opatření v budově školy

1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Stavebník:			Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Adresa:			U Synagogy 2,

180 00 Praha 8

IČ:				00639524

DIČ:				CZ  00639524

1.3	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název :			D-plus, projektová a inženýrská a.s.

Adresa: 			Sokolovská 16/45A

186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:				16192974

DIČ:				CZ16192974

Č. zakázky: 			3573/3/2015

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Libor Stamenovski

Stavební část: 			Ing. Libor Stamenovski

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT  0004645

2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- požadavky objednatele

- archivní dokumentace z archivu SÚ Praha 8

- energetický audit – 10/2013 – ing. Jan Kárník

- projekt “Půdní vestavba v budově Pernerova 29, Praha 8, čp. 383“, DSP, d-plus,  01/2016

- prohlídka objektu

-  doměření některých konstrukcí

- vlastní fotodokumentace

- konzultace s objednatelem v rozpracovanosti

- informace od uživatele

- ČSN 73 05 40 - 2

MAPOVÉ PODKLADY

- kopie katastrální mapy a výpisy vlastníků

- IMIP

3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a/ ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

– zastavěné území

b/ DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ

- budova školy. V současnosti je v části budovy MŠ a v části střední odborná (1.KŠPA)

c/ ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- pozemek se nachází v památkové zóně Karlín

d/ ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH

Odtokové poměry nebudou stavbou měněny.

e/ ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Stávající budova – beze změny.

f/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

g/ SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

i/ SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC

Stavba není podmíněna jinými investicemi. Výměnu oken a dveří by bylo vhodné provádět po hlavních stavebních pracích projektu Půdní vestavby, aby nová okna a dveře nebyla při těchto pracích poškozena.

j/ SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Souhrn pozemků ve vlastnictví stavebníka + sousední pozemky:

| č. parc. | kat. území | vlastník / svěřená správa | (m2) | druh pozemku / využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | 730955 Karlín | Hl.m.Praha, Mariánské nám.2 P1 MČ Praha 8, Zenklova 1/35 P8 | 2203 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |
| Sousední pozemky |  |  |  |  |
| 821 | 730955 Karlín | Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 | 4149 | Ostatní plocha / ostatní komunikace |
| 826/1 | 730955 Karlín | Hl. m. Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 | 23700 | Ostatní plocha / ostatní komunikace |
| 353/1 | 730955 Karlín | Hl.m.Praha, Mariánské nám.2 P1 / MČ Praha 8, Zenklova 1/35 P8 | 882 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |
| 355/1 | 730955 Karlín | KKJ Investment a.s., Kollárova 644/10a, Karlín, 18600 Praha 8 | 1029 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |
| 356/1 | 730955 Karlín | Vajner Václav, U Trojice 934/6, Smíchov, 15000 Praha 5 | 606 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |
| 356/2 | 730955 Karlín | Loukota Jiří, Mezipolí 1092/6, Michle, 14100 Praha 4 | 20 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |
| 356/3 | 730955 Karlín | Loukotová Helena, Wassermannova 1145/13, Hlubočepy, Praha 5 | 20 | Zastavěná plocha a nádvoří / stavba |

Uvedené pozemky se nacházejí v památkové zóně Karlín.

4. ÚDAJE O STAVBĚ

a/ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o projekt energeticky úsporných opatření pro danou budovu. Tento projekt navazuje na projekt “Půdní vestavba v budově Pernerova 29, Praha 8, čp. 383“, DSP, d-plus,  01/2016, ve kterém je řešeno vybudování půdní vestavby do prostoru nevyužívané půdy. V projektu půdní vestavby je řešeno zateplení objektu v úrovni střešního pláště, dále pak vybudování nového výtahu při severní dvorní fasádě, rovněž tak jsou v tomto projektu vytyčeny požadavky požárně bezpečnostního řešení celé budovy. V projektu půdní vestavby je též, z požárních důvodů,  řešena výměna 2 dveří ve dvorních fasádách.

V rámci tohoto projektu je řešena výměna všech oken v objektu, výměna několika oken a 1 dveří ve vnitřním světlíku, výměna větracích  okének v suterénu budovy.

Fasády zateplovat nelze, neboť jsou historické, neorenesanční, z r. 1895,  zdobené četnými architektonickými prvky. Rovněž tak vstupní dveře z ulic Pernerova a Kolárova a dveře na dvorní fasádě do tělocvičny  jsou původní a budou pouze repasovány. Nová okna a dveře budou stejného rozměru a stejného členění jako okna a dveře stávající.

b/ ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

– mateřská a základní, resp. střední škola

c/ TRVALÁ STAVBA

d/ ÚDAJE O OCHRANĚ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (kulturní památka apod.)

- stavba není památkově chráněná, nachází se v památkové zóně Karlín.

e/ ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Projekt splňuje:

- Zákon č 183/2006Sb. – O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdější předpisů

vyhlášku č. 268/2009Sb – O obecných technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 410/ 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky 343/2009

- Požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou splněny (jedná se stávající budovu bez bezbariérového vstupu).

f/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

neobsazeno

g/ SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

neobsazeno

h/ NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY

kapacity stávající MŠ a základní nebo střední školy  se v rámci tohoto projektu  nemění

i/ ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY  A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY)

Jedná se o energeticky úsporná opatření, která budou spočívat ve výměně všech oken a části dveří. Zateplení v rovině střešního pláště je řešeno v projektu „Půdní vestavba v budově Pernerova 29, Praha 8“. Všechny bilance a spotřeby zůstanou stávající, kromě spotřeby plynu na vytápění objektu. Danými opatřeními se sníží třída energetické náročnosti budovy.

j/ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY STAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY)

07 - 09/2017

Stavba není členěna na etapy.

Výměnu oken a dveří by bylo vhodné provádět po hlavních stavebních pracích projektu Půdní vestavby, aby nová okna a dveře nebyla při těchto pracích poškozena.

k/ ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Náklady na tyto stavební úpravy  cca  9,2  mil Kč + DPH.

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na objekty

V Praze 04/2016							ing.Libor Stamenovski