## Vsakovací těleso
Vsakovací těleso | 1 | kpl
betonové skruže 1200mm/1000mm | 20 | ks
betonové skruže 1200mm/500mm | 4 | ks
přechodová deska | 4 | ks
skružové těsnění | 12 | ks
poklop s odvětráním | 4 | ks
filtrační vak | 4 | kpl
pomocný montážní materiál | 1 | kpl
výkopy, zásypy - dodávka stavby