## Rozpočet
Výstavba dětsk. Sport. Hřiště; ZŠ B.Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8
D.1.4.a. - ZDRAVOTECHNIKA - SPECIFIKACE MATERIÁLU
SO 05 - OBJEKT WC
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | KANALIZACE
1.1 | potrubí PVC DN125 | bm | 13 |  | 0
1.2 | potrubí PP DN50 | bm | 8 |  | 0
1.3 | potrubí PP DN110 | bm | 19 |  | 0
1.4 | kotvení pro potrubí DN50 | ks | 16 |  | 0
1.5 | kotvení pro potrubí DN110 | ks | 19 |  | 0
1.6 | koleno PVC DN125 - 45° | ks | 12 |  | 0
1.7 | připojovací koleno pro umyvadlo PK DN50/40 | ks | 5 |  | 0
1.8 | odbočka PP DN110/50-67° | ks | 2 |  | 0
1.9 | odbočka PP DN110/110-67° | ks | 1 |  | 0
1.10 | dvojitá odbočka PP DN110/110/110-67° | ks | 1 |  | 0
1.11 | redukce PVC DN125/110 | ks | 2 |  | 0
1.12 | větrací hlavice PP DN110 | ks | 1 |  | 0
1.13 | čistící kus PP DN110 | ks | 2 |  | 0
1.14 | střešní vtok PP DN110; včetně odvodňovacího kroužku, prodluž. nástavce a nástavce s pevnou přírubou | ks | 1 |  | 0
1.15 | Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90° | ks | 5 |  | 0
1.16 | Odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4" | ks | 5 |  | 0
1.17 | Sifon pro umyvadlo | ks | 5 |  | 0
1.18 | Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s vnitřním vodorovným odtokem, s kloubem na odtoku | ks | 2 |  | 0
1.19 | odvod kondenzátu od VZT potrubí - PE hadice, odbočka, redukce, gumová manžeta, ocelová svorka | ks | 1 |  | 0
1.20 | plastová žumpa 2,0x2,0, hl. 1,3m; včetně vstupního komínku a poklopu | soubor | 1 |  | 0
1.21 | výkop jámy pro žumpu | m3 | 22 |  | 0
1.22 | obetonování žumpy tl. 0,15m | m3 | 3 |  | 0
1.23 | zkouška těsnosti potrubí | soubor | 1 |  | 0
1.24 | výkop rýhy pro kanalizační potrubí - š = 0,8 m | m3 | 6.6 |  | 0
1.25 | pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm; podsyp 0,1m pod potrubí, obsyp do výšky 0,2m nad potrubí | m3 | 2.3 |  | 0
1.26 | zához výkopu potrubí vytěženou zeminou | m3 | 4.3 |  | 0
1.27 | hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN | m2 | 5.6 |  | 0
1.28 | odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí | m3 | 2.3 |  | 0
1.29 | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 1.2 |  | 0
1.30 | vrtaný prostup DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | ks | 2 |  | 0
1.31 | instalační dvířka 300/300mm | ks | 2 |  | 0
1.32 | montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště) | soubor | 1 |  | 0
1.33 | dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
2 | VODOVOD
2.1 | potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.13mm) | bm | 7 |  | 0
2.2 | potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.13mm) | bm | 12 |  | 0
2.3 | potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4 (DN25), izolované (tl.13mm) | bm | 8 |  | 0
2.4 | potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.20mm) | bm | 3 |  | 0
2.5 | potrubí teplé vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.25mm) | bm | 13 |  | 0
2.6 | kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí | ks | 20 |  | 0
2.7 | kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí | ks | 50 |  | 0
2.8 | kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí | ks | 16 |  | 0
2.9 | kulový kohout - KK DN25 | ks | 2 |  | 0
2.10 | kulový kohout s vypouštěním - KK DN25 | ks | 2 |  | 0
2.11 | zpětná klapka - ZK DN20 | ks | 1 |  | 0
2.12 | pojistný ventil - PV DN20 | ks | 1 |  | 0
2.13 | rohový ventil - RV DN15 | ks | 16 |  | 0
2.14 | Elektrický zásobník TV o objemu 80l | ks | 1 |  | 0
2.15 | WC - závěsná záchodová mísa, spojovací a kotvící materiál, sedátko pro záchodovou mísu, nádržka pro instalaci do stěny | ks | 4 |  | 0
2.16 | U - umyvadlo keramické bílé, šířka 500mm; stojánková páková baterie s keramickou kartuš; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez | ks | 5 |  | 0
2.17 | P - Pisoár keramický bílý s tlačným ventilem, plastová zápachová uzávěrka DN50,spojovací a kotvící materiá | ks | 2 |  | 0
2.18 | VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku | ks | 1 |  | 0
2.19 | vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | ks | 3 |  | 0
2.20 | vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D25 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | ks | 8 |  | 0
2.21 | vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D32 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | ks | 1 |  | 0
2.22 | vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí potrubí D20 (včetně začištění po montáži potrubí) | bm | 4 |  | 0
2.23 | zkouška těsnosti potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.24 | desinfekce potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.25 | tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0
2.26 | montáž vodovodu (montáž potrubí, tvarovek a odběrných míst, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště) | soubor | 1 |  | 0
2.27 | dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)