## Rozpočet
Výstavba dětsk. Sport. Hřiště; ZŠ B.Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8
D.1.4.a. - ZDRAVOTECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR
SO 06 - ČTU
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1 | DRENÁŽ A VSAKOVÁNÍ
1.1 | drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná | bm | 294 |  | 0
1.2 | drenážní potrubí PVC DN125 - děrovaná | bm | 87 |  | 0
1.3 | redukce pro drenážní potrubí PVC DN125/100 | ks | 19 |  | 0
1.4 | T-kus pro drenážní potrubí PVC DN125/125 | ks | 21 |  | 0
1.5 | koleno pro drenážní potrubí PVC DN100 - 90° | ks | 3 |  | 0
1.6 | koleno pro drenážní potrubí PVC DN125 - 45° | ks | 1 |  | 0
1.7 | koleno pro drenážní potrubí PVC DN100 - 45° | ks | 3 |  | 0
1.8 | potrubí PVC DN110 | bm | 5 |  | 0
1.9 | potrubí PVC DN125 | bm | 28 |  | 0
1.10 | potrubí PVC DN125 - perforované (vsak) | bm | 28 |  | 0
1.11 | redukce PP DN110/50 | ks | 1 |  | 0
1.12 | koleno PVC DN110-45° | ks | 2 |  | 0
1.13 | koleno PVC DN125-45° | ks | 9 |  | 0
1.14 | odbočka PVC DN125/125-45° | ks | 1 |  | 0
1.15 | liniový odvodňovací žlab š=150mm; včetně krycího roštu | bm | 12 |  | 0
1.16 | drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN300/125 | ks | 3 |  | 0
1.17 | šachtové dno - DN300/125 | ks | 1 |  | 0
1.18 | prodloužení drenážní šachty - dl. 0,5m | ks | 12 |  | 0
1.19 | poklop pro drenážní šachtu DN300 - pochozí; včetně roznášecího prstence | ks | 4 |  | 0
1.20 | zkouška těsnosti potrubí - plnostěného | soubor | 1 |  | 0
1.21 | výkop rýhy pro kanalizační potrubí | m3 | 217.4 |  | 0
1.22 | pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm | m3 | 87.6 |  | 0
1.23 | zához výkopu potrubí vytěženou zeminou | m3 | 158.7 |  | 0
1.24 | hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN | m2 | 389.8 |  | 0
1.25 | odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí | m3 | 144.6 |  | 0
1.26 | netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí | m2 | 784 |  | 0
1.27 | výkop jam pro vsakovací těleso | m3 | 181.5 |  | 0
1.28 | štěřková výplň vsakovacího tělesa - zrnitost 32-63mm | m3 | 70.4 |  | 0
1.29 | netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso | m2 | 161.7 |  | 0
1.30 | zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou | m3 | 111.1 |  | 0
1.31 | hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050 | m2 | 43 |  | 0
1.32 | odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku | m3 | 70.4 |  | 0
1.33 | montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště) | ks | 1 |  | 0
1.34 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
2 | VODOVOD
2.1 | PE HD100-SDR11 25x2,3 mm | bm | 5 |  | 0
2.2 | PE HD100-SDR11 32x3,0 mm | bm | 74 |  | 0
2.3 | KK DN25 s vypouštěním, se zemní soupravou | ks | 2 |  | 0
2.4 | plastová šachta DN400mm, otvory do dna, s poklopem, pro vypouštění zahradního vodovodu | ks | 1 |  | 0
2.5 | nerezové pítko pro předškolní děti, ovládáno tlačným ventilem, výška 0,5m, ref. AFO 03D | ks | 1 |  | 0
2.6 | nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní hadici; v=0,9m, prům. 0,1m | ks | 1 |  | 0
2.7 | výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m | m3 | 99.9 |  | 0
2.8 | pískový podsyp a obsyp potrubí; podsyp 0,1m pod potrubí, obsyp do výšky 0,2m nad potrubí | m3 | 23.7 |  | 0
2.9 | zához výkopu potrubí vytěženou zeminou | m3 | 87.1 |  | 0
2.10 | hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN | m2 | 79 |  | 0
2.11 | odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí | m3 | 36.5 |  | 0
2.12 | zkouška těsnosti potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.13 | desinfekce potrubí | soubor | 1 |  | 0
2.14 | tlaková zkouška | soubor | 1 |  | 0
2.15 | montáž vodovodu (montáž potrubí, tvarovek a odběrných míst, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště) | soubor | 1 |  | 0
2.16 | dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)