## ELINST
ZŠ Hovorčovická - 3NP budovy A1 a A2
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávka materiálu | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| El. revize | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | x
| DPH celkem | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH | [5 empty] | 0
| materiálu ELEKTROINSTALACE |  |  | Dodávka materiálu |  | Montáž materiálu
No. | Popis položky | Počet | Měr.jedn. | Kč m.j. | Kč celkem | Kč m.j. | Kč celkem
Rozvaděč A1.RS3.2
1.1.1 | Plastová rozvodnice vč. Příslušenství (DIN lišty, PE a N můstky a další), zapuštěná montáž | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Usazení rozvaděče | 2 | h | - | - | 0 | 0
1.1.3 | Vydrátování rozvaděče | 10 | h | - | - | 0 | 0
1.1.4 | Hl. vypínač 3x50A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Přepěťová ochrana typ C s integrovaným předjištěním (ref. DG M TNS ACI 275 FM) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Proudový chránič 40/4/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Jističo-chránič 16/1N/B/003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Jističo-chránič 10/1N/C/003 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Jistič 3P/10A/B | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Jistič 2P/10A/C | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Jistič 1P/16A/B | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Jistič 1P/10A/B | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Jistič 1P/10A/C | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Multifunkční relé 1P-16A-230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, dutinky, popisky, atp.) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Dokumentace skutečného provedení rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.1.17 | Popis prvků rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.1.18 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | 6 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč A2.RS3.2
1.2.1 | Plastová rozvodnice vč. Příslušenství (DIN lišty, PE a N můstky a další), zapuštěná montáž | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Usazení rozvaděče | 2 | h | - | - | 0 | 0
1.2.3 | Vydrátování rozvaděče | 10 | h | - | - | 0 | 0
1.2.4 | Hl. vypínač 3x50A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Přepěťová ochrana typ C s integrovaným předjištěním (ref. DG M TNS ACI 275 FM) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Proudový chránič 40/4/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Jističo-chránič 16/1N/B/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Jističo-chránič 10/1N/C/003 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Jistič 3P/10A/B | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Jistič 2P/10A/C | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Jistič 1P/16A/B | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | Jistič 1P/10A/B | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Jistič 1P/10A/C | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | Multifunkční relé 1P-16A-230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15 | Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, dutinky, popisky, atp.) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.16 | Dokumentace skutečného provedení rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.2.17 | Popis prvků rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.2.18 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | 6 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč RH
1.3.1 | Plechová rozvodnice vč. Příslušenství (DIN lišty, PE a N můstky a další), zapuštěná montáž - zakázková výroba pro vkládku do stávající rámu rozvaděče RH | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Usazení rozvaděče | 2 | h | - | - | 0 | 0
1.3.3 | Vydrátování rozvaděče | 10 | h | - | - | 0 | 0
1.3.4 | Hl. vypínač DEON 250A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Jistič 3P/25A/B | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Elektroměr na DIN lištu 3f; cejchovaný; digitální | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, dutinky, popisky, atp.) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Dokumentace skutečného provedení rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.3.9 | Popis prvků rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.3.10 | Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů | 6 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1 | Krabice univerzální do SDK/zdiva | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Krabice přístrojová do SDK/zdiva | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Víko pro krabici univerzální | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Podomítková univerzální krabice čtvercová vč. víka - protahovací | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Instalační krabice s povrchovou montáží komplet | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Průraz zdiva do 20cm | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.7 | Průraz zdiva nad 20cm | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.8 | Prostup podlahou/stropem - dodávka stavby | 0 | soubor | - | - | 0 | 0
2.9 | Opláštění stoupacího vedení, rozvaděče aj. - dodávka stavby | 0 | soubor | - | - | 0 | 0
2.10 | Oprava povrchů - dodávka stavby | 0 | soubor | - | - | 0 | 0
2.11 | Prostup požárně dělící konstrukcí - dodávka stavby | 0 | ks | - | - | 0 | 0
2.12 | Požární ucpávky - obnovení požární odolnosti prostupů - dodávka stavby | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Svorgovnice (např. Wago) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Podlahový box do betonové podlahy vč. Šasi pro 6modulů a krycího dílu s možností vkládky | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Usazení, monáž a zapojení podl. Boxu (stavební přípravu dodá stavba | 4 | ks | - | - | 0 | 0
2.16 | Přístroj zásuvka 230V/16A; IP20, vč. Masky, zapuštěná montáž (barva určena projektem interiéru) | 25 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Přístroj zásuvka 230V/16A; IP44 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Přístroj zásuvka 230V/16A; IP20; modul do podl. Boxu | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Vypínač č.6 250V/10AX vč. klapátka (barvu a typ upřesní archtekt) | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Vypínač č.5 250V/10AX vč. klapátka (barvu a typ upřesní archtekt) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Tlačítko 1/0 vč. klapátka (barvu a typ upřesní archtekt) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Rámeček jednonásobný (barvu a typ upřesní archtekt) | 33 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Rámeček dvojnásobný (barvu a typ upřesní archtekt) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Montážní rámeček | 41 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Kabelová lišta instakační vkládací pro povrchovou montáž | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Elektroinstlační trubka prům 40mm ohebná; zvýšená mech.odolnost | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná; zvýšená mech.odolnost | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Příslušenství pro PVC trubky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
2.32 | Školní zvonek 75V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Reproduktor školního rozhlasu; 100V/6;3;1,5W | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | Kabelový žebřík/rošt pro vedení v kolektrou (doplnění mimo stávající trasy) vč. Příslušenství | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | Tažení kabelových tras vč. kotvení dle typu materiálu zdivo/SDK (sádrování, příchytky) | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
2.36 | Instalační a kotvící materiál (svorky, příchytky, vyvazovací pásky, hutní materiál vč. Povrchové úpravy a další materiál) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | Zmapování stávající elektroinstalace v dotčeném a přilehlém prostoru, prostoru rozvodny a dalších částí kam se přepdokládá přesah nových instalací nebo jejich napojení (rozvodna, zvonění, rozhlas atp.) | 20 | hod | - | - | 0 | 0
2.38 | Demontáž a rušení stávající elektroinstalace v rozsahu řešeného prostoru | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | Demontáž stávajících koncových prvků elektroinstalace určených k zachování, zajištění vývodů proti poškození, uložení koncových prvků v depositu na stavbě | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.40 | Příprava a součinnost při zapojení zařízení ZTI vč. Koordinace | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.41 | Příprava a součinnost při zapojení zařízení RTCH vč. Koordinace (napojení split jednotek na střeše budovy); kabely součástí kapitoly "Kabely". Bez dodávky technologie a komunikačních propojů - dodá RTCH | 4 | soubor | - | - | 0 | 0
2.42 | Příprava a součinnost při zapojení zařízení VZT vč. Koordinace (rekuperační jednotky na střeše); kabely součástí kapitoly "Kabely". Bez dodávky technologie a komunikačních propojů - dodá VZT | 2 | soubor | - | - | 0 | 0
2.43 | Inženýrská činnost | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.44 | Stavební přípomoce | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.45 | Odvoz suti ze staveniště na skládku | 0.3 | t | - | - | 0 | 0
2.46 | Odvoz dalších hmot za staveniště | 0.1 | t | - | - | 0 | 0
2.47 | Ekologická likvidace elektroodpadu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.48 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.49 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | - | - | 0 | 0
2.50 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
IT
3.1 | Datová zásuvka 2x RJ45 přístroj vč. Masky | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Přístroj zásuvka 2xRJ45 Cat.5e; modul do podl. Boxu | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Patch kabely různé delky/barvy Cat.6A | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Konektorování datové kabeláže (RJ45) do patch panelů | 8 | ks | - | - | 0 | 0
3.5 | Konektorování datové kabeláže (RJ45) do koncových zásuvek/modulů | 16 | ks | - | - | 0 | 0
3.6 | Konektorování datové kabeláže (RJ45) - konektory na volné vývody | 8 | ks | - | - | 0 | 0
3.7 | Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření | 16 | ks | - | - | 0 | 0
3.8 | Patch panel 24p; Cat.5e; 19"; 1U | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | * Konfigurace síťových prvků, napojení na datovou síť poskytovatele, propojování síťových prvků není předmětem dodávky elektro. Profese elektro prvky osadí na příslušné pozice (panely, zásuvky a další)
3.11 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Úprava hromosvodu
4.1 | Jímací vedení AlMgSi D8 (přesná délka dle trasy vedení) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Podpěra jímacího vedení na rovnou střechu (přesný počet dle trasy vedení) | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Svorka jímacího vedení (SS,SK,…) | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Jímací tyč vč. nalisovaného hrotu; h=1,5m; krycí plech pro svorku, betonový podtavec vč. gumové podložky | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Svítidla
5.1 | Svítidlo A - LED svítidlo; přisazané/zavěšené svítidlo s uniformním optickým translucentním, sendvičovým, mikroprismastickým krytem – složený ze dvou mikroprismatický desek a opálové desky pro zajištění uniformity a zamezení prosvítání LED spotů a pro dosažení nejnižšího UGR, 30,6 W, 3 550 lm, 4 000 K, IP 20, CRI 90+ | 72 | ks | 0 | 0 | - | -
5.2 | Svítidlo B - LED svítidlo; přisazané/zavěšené svítidlo LED s uniformním optickým translucentním, sendvičovým, mikroprismastickým krytem – složený ze dvou mikroprismatický desek a opálové desky pro zajištění uniformity a zamezení prosvítání LED spotů a pro dosažení nejnižšího UGR, 31 W, 3 410 lm, 4 000 K, IP 40, CRI 90+, délka 1408 mm | 6 | ks | 0 | 0 | - | -
5.3 | Svítidlo NO-01 - sv. nástěnné LED nouzové; IP65; 6,6W; 6500K; NiMh batt. t=60min. | 4 | ks | 0 | 0 | - | -
5.4 | Svítidlo NO-02 - sv. přisazené LED protipanické koridor, IP65; 2x3W; 6500K; NiMh batt. t=60min. | 4 | ks | 0 | 0 | - | -
5.5 | Svítidlo NO-03 - sv. přisazené LED protipanické, IP65; 2x3W; 6500K; NiMh batt. t=60min. | 8 | ks | 0 | 0 | - | -
5.6 | Montáž svítidel do pozice dle PD | 94 | ks | - | - | 0 | 0
5.7 | Zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného svítidla | 94 | ks | - | - | 0 | 0
5.8 | Certifikované měření osvětlení vč. autorizovaného protokolu | 1 | ks | - | - | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Kabely
6.1 | Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 | 580 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Kabel CYKY-J 5 X 10mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Kabel CYKY-O 2 X 1,5mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Kabel kroucená dvojlinka 2x1,5mm2 (repro 100V) | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Kabel kroucená dvojlinka 2x1,5mm2 (zvonění); např V03VH-H | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Kabel UTP Cat.5e | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Kabel CYA 6mm zž | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Drobná nespecifikovaná kabeláž | 7 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
!!!!! Zá správnost vzorců, jednotlivých souhrnů a vyplnění jednotlivých položek zodpovídá dodavatel CN !!!!!
| * Zhotovitel se před předložením nabídky detailně seznámí s dokumentací a skutečným stavem a je povinen do nabídky zahrnout veškeré přepdokládáné práce byť neuvedené ve VV. Je nezbytné aby CN zohledila všechny možné návaznosti profesí a jejich požadavky | [6 empty] | 0