## .
strana: 1
|  | č.p. Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | jednotk. | celkem | jednotk. | celkem
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE - ( cena bez DPH)
CS ÚRS 2017
1. |  | SILNOPROUD |  |  |  | 0
2. |  | SYSTÉM MÍRNÉ ELEKTROOSMÓZY |  |  |  | 0
3. |  | PŘÍPOJKA NN |  |  |  | 0
4. |  | ZEDNICKÉ PRÁCE |  |  |  | 0
5. |  | ROZVADĚČE-DODÁVKA |  |  |  | 0
6. |  | HZS |  |  |  | 0
|  | ELEKTROINSTALACE-CELKEM |  |  |  | 0
strana: 2
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
1. | 210 01-0311 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 339 |  | 0 |  | 0
2. | 210 01-0321 | Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka | ks | 245 |  | 0 |  | 0
3. | 210 01-0322 | Krabice KR97 vč. svorkov.a víčka | ks | 34 |  | 0 |  | 0
4. | 210 03-0513 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5. | 210 01-0351 | Krabice do vlhka,plastová IP65 vč. svorek | ks | 14 |  | 0 |  | 0
6. | 210 01-0521 | Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv. | ks | 279 |  | 0 |  | 0
7. | 210 01-0522 | Odvíčkování a zavíčk.krabic na šr. | ks | 14 |  | 0 |  | 0
8. | 210 01-0002 | Trubka PVC ohebná pr. 13,5mm | m | 360 |  | 0 |  | 0
9. | 210 01-0003 | Trubka PVC ohebná pr. 20mm | ks | 290 |  | 0 |  | 0
10. | 210 01-0122 | Trubka PVC tuhá pr.25mm do betonu | m | 335 |  | 0 |  | 0
11. | 210 01-0123 | Trubka PVC tuhá pr.40mm do betonu | m | 85 |  | 0 |  | 0
12. | 210 01-0124 | Trubka PVC tuhá pr.80mm do betonu | m | 40 |  | 0 |  | 0
Kabelové žlab-drátěné žárový pozink
13. | 210 02-0306 | Kabelový drátěný žlab 100x50 žár.pozink. | m | 184 |  | 0 |  | 0
14. | 210 02-0312 | Kabelový drátěný žlab 250x50 žár.pozink | m | 105 |  | 0 |  | 0
15. | 210 02-0651 | Závitová tyč dl.1m | ks | 80 |  | 0 |  | 0
16. | 210 02-0651 | Držák závitové tyče DZM2 | ks | 258 |  | 0 |  | 0
17. | 210 02-0551 | Držák žlabu DZM6 | ks | 258 |  | 0 |  | 0
18. | 210 02-0561 | Spojka žlabu SZM1 | ks | 172 |  | 0 |  | 0
Parapetní žlab-nplastový barva bílá
19. | 210-02-0504 | Parapetní žlab plastový dvoukomorový 130/70mm vč. víka barva bílá | m | 196 |  | 0 |  | 0
20. | 210-02-0505 | Přepážka stínící kovová | m | 196 |  | 0 |  | 0
21. | 210-02-0506 | Držák přepážky stínící | ks | 392 |  | 0 |  | 0
22. | 210-02-0510 | Vnitřní roh | ks | 22 |  | 0 |  | 0
23. | 210-02-0514 | koncovka | ks | 12 |  | 0 |  | 0
24. | 210-02-0507 | Krycí rámeček při průchodu stěnou | ks | 58 |  | 0 |  | 0
25. | 210-02-0563 | Kabelová příchytka | ks | 588 |  | 0 |  | 0
26. | 210-22-0311 | Pospojovací lanko stínící přepážky | ks | 194 |  | 0 |  | 0
27. | 210-22-0301 | Pospojovací svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0
28. | 210-01-0321 | Přístrojová krabice do parapet žlabu | ks | 192 |  | 0 |  | 0
29. | 210-01-0322 | Přístroj. dvojrámeček | ks | 96 |  | 0 |  | 0
strana: 3
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
30. | 210 19-0012 | Podlahová krabice vč.montážní podlah.krabice a víka s průchodkami
| 210 19-0008 | Rám KOPOBOX 57 s víkem | ks | 6 |  | 0 |  | 0
31. | 210 01-0345 | Podlahová krabice KUP57 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
32. | 210 01-0350 | Nivelační sada | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Náplň: 2ks zás.bílá ,2ks zás.červená+přep.ochr.,2ks zás.2xRJ45
33. | 210 80-0101 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 305 |  | 0 |  | 0
34. | 210 80-0105 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 3580 |  | 0 |  | 0
35. | 210 80-0105 | Kabel CYKY 4x1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0
36. | 210 80-0106 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 3670 |  | 0 |  | 0
37. | 210 80-0115 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 980 |  | 0 |  | 0
38. | 210 80-0118 | Kabel CYKY 7Cx1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0
39. | 210 80-0118 | Kabel CYKY 19Cx1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0
40. | 210 80-0116 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0
41. | 210 81-0576 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 120 |  | 0 |  | 0
42. | 210 81-0576 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 95 |  | 0 |  | 0
43. | 210 81-0053 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 130 |  | 0 |  | 0
44. | 210 80-2646 | Kabel CYKY 5Cx16 | m | 145 |  | 0 |  | 0
45. | 210 80-0092 | Kabel CYKY 4Bx70 | m | 15 |  | 0 |  | 0
46. | 210 80-0004 | Vodič CYA 6 mm2 zž | m | 130 |  | 0 |  | 0
47. | 210 80-0006 | Vodič CYA 16mm2 zž | m | 110 |  | 0 |  | 0
48. | 210 80-0008 | Vodič CYA 35mm2 zž | m | 12 |  | 0 |  | 0
49. | 210 80-2428 | Šňůra CGSG 3Cx1.5 volně | m | 14 |  | 0 |  | 0
50. | 210 80-2413 | Šnůra CGSG 5Cx4 | m | 2 |  | 0 |  | 0
51. | 210 80-2414 | Šnůra CGSG 5Cx6 | m | 2 |  | 0 |  | 0
52. | 210 85-0124 | Kabel UTP 4x2x0,5 | m | 380 |  | 0 |  | 0
53. | 210 80-0105 | Kabel CHKE-R 3Cx1,5 | m | 48 |  | 0 |  | 0
54. | 210 80-0115 | Kabel CHKE-R 5Cx1,5 | m | 145 |  | 0 |  | 0
55. | 210 80-0115 | Kabel CHKE-V 2x1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0
56. | 210 80-0115 | Kabel CHKE-V 5Cx1,5 | m | 340 |  | 0 |  | 0
57. | 210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2 | ks | 650 |  | 0 |  | 0
58. | 210 10-0002 | Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0
59. | 210 10-0003 | Ukončení vodičů v rozvaděči vč.zapoj.do 16 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
strana: 4
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
60. | 210 10-0281 | Ukončení kabelů CYKY do 5Cx16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
61. | 210 10-0287 | Ukončení kabelů CYKY do 4Bx70 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Vypínače,přepínače zásuvky(typ dle výběru uživatele)- barva bílá (stndard ABB Tango)
62. | 210 11-0031 | Vypínač 1-pól. IP20 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
63. | 210 11-0038 | Přepínač střídavý IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
64. | 210 11-0036 | Přepínač sériový IP20 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
65. | 210 11-0039 | Přepínač křížový IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
66. | 210 11-0034 | Tlačítkový ovladač se signálkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
67. | 210 11-0034 | Tlačítkový ovladač s orientační doutn. | ks | 28 |  | 0 |  | 0
68. | 210 11-0001 | Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
69. | 210 11-0004 | Přepínač střídavý na omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70. | 210 11-1011 | Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá | ks | 176 |  | 0 |  | 0
71. | 210 11-1012 | Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20 | ks | 14 |  | 0 |  | 0
72. | 210 11-1011 | Kompletní zásuvka jednonás.červená IP20 | ks | 35 |  | 0 |  | 0
73. | 210 11-1016 | Kompletní zásuvka jednonás.červená IP20+přepě´t.ochrana | ks | 42 |  | 0 |  | 0
74. | 210 11-1052 | Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
75. | 210 11-1053 | Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om.+přep.ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0
76. | 210 11-1121 | Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 na omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
77. | 210 11-1034 | Zásuvka 400V/16A IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
78. | 210 11-1016 | Kompletní zásuvka jednonás.bílá IP20 do parapet.žlabu | ks | 120 |  | 0 |  | 0
79. | 210 11-1016 | Kompletní zásuvka jednonás.červená IP20 do parapet.žlabu | ks | 60 |  | 0 |  | 0
80. | 210 11-1018 | Kompletní zásuvka jednonás.červená IP20 do parapet.žlabu
|  | přepěťová ochrana | ks | 60 |  | 0 |  | 0
81. | 210 11-1016 | Zásuvka jednonás.bílá do podlah.krabice | ks | 8 |  | 0 |  | 0
82. | 210 11-1018 | Zásuvka jednonás.červená do podlah.krabice+přepěť.ochrana | ks | 8 |  | 0 |  | 0
83. | P210 11-01 | Jednorámeček | ks | 150 |  | 0 |  | 0
84. | P210 11-02 | Dvojrámeček | ks | 46 |  | 0 |  | 0
85. | P210 11-03 | Trojrámeček | ks | 6 |  | 0 |  | 0
86. | P210 11-04 | Čtyřrámeček | ks | 25 |  | 0 |  | 0
87. | 210 11-0028 | Vypínač 3-pól. 400V/40A-IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
88. | 210 11-0027 | Vypínač 2-pól. 230V/25A-IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
89. | 210 11-0152 | Tlačítko v zasklené skřínce červené barvy | ks | 3 |  | 0 |  | 0
nápis:"PŘI POŽÁRU ROZBIJ SKLO"
strana: 5
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
90. | 210 11-0152 | Tlačítko v zasklené skřínce:TOTAL STOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
91. | 210 11-0181 | Čidlo pohybu pro spínání úspor.zářivek a LED zdrojů-stropní | ks | 10 |  | 0 |  | 0
92. | 210 11-0181 | Čidlo pohybu pro spínání úspor.zářivek a LED zdrojů-nástěn. | ks | 14 |  | 0 |  | 0
93. | 210 11-0181 | Čidlo pohybu venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
94. | 210 19-0051 | Montáž skříňové rozvodnice do 200kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
95. | 210 19-0003 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0
96. | 210 10-0281 | Připojení ventilátorů a el.pohonů | ks | 2 |  | 0 |  | 0
97. | 210 10-0281 | Připojení venk.chladících jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0
98. | 210 10-0281 | Připojení vnitřních kazet.jednotek | ks | 32 |  | 0 |  | 0
Svítidla vč. zdrojů(technické údaje viz kniha svítidel)
99. | 210 20-1088 | Nástěnné svítidlo s přímonepřímým vyzařováním světel.toku | ks | 20 |  | 0 |  | 0
zářivkové svítidlo, regulace DALI 2x55W "S1"
100. | 210 20-1088 | Nástěnné svítidlo s přímonepřímým vyzařováním světel.toku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
zářivkové svítidlo, bez regulace, 2x55W "S1A"
101. | 210 20-1040 | Nástěnné svítidlo s přímonepřímým vyzařováním světel.toku
|  | zářivkové svítidlo, s nouzovým zdrojem, 2x55W "S1N" | ks | 6 |  | 0 |  | 0
102. | 210 20-3003 | Závěsné svítidlo interiérové ,obdéůníkové, barva bílá
|  | 12000lm, "S2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0
103. | 210 20-3003 | Závěsné svítidlo s s kompaktní zářivkou 32W.3000K,IP20
|  | se spodním bezpečnostním sklem, pr.303mm,vč.závěsu "S2N" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
104. | 210 20-3003 | Podhledové LED svítidlo kruhové, 7,7W,3000K,IP23,pr.75mm "S3" | ks | 14 |  | 0 |  | 0
105. | 210 20-3003 | Nástěnné svítidlo L=500 SP=106 36W TCL-2G11 230V,IP44 "S4" | ks | 22 |  | 0 |  | 0
106. | 210 20-3003 | Podhledové kruhové svítidlo 2x26W,TC-DEL s krycím difuzorem
|  | EVG,pr.232mm ,bílý rámeček "S5" | ks | 44 |  | 0 |  | 0
107. | 210 20-1066 | Podhledové kruhové svítidlo 2x26W,TC-DEL s krycím difuzorem
|  | EVG,pr.232mm ,bílý rámeček ,nouzový modul "S5N" | ks | 15 |  | 0 |  | 0
108. | 210 20-1093 | Přisazené kruhové svítidlos ochranným košem 1x22W,IP65 "S6" | ks | 11 |  | 0 |  | 0
109. | 210 20-1064 | Podhledové svítidlo 600x600 , 4x14W,IP20,EVG "S7" | ks | 35 |  | 0 |  | 0
110. | 210 20-0040 | Průmyslové svít.nárazuvzdorné 2x54W PMMA,IP66 "S8" | ks | 11 |  | 0 |  | 0
111. | 210 20-0040 | Průmyslové svít.nárazuvzdorné 2x54W PMMA,IP66 nouzové "S8N" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
112. | 210 20-3003 | Podhledové kruh. svítidlo 2x32W TC-DEL,EVG,IP23,pr.232mm"S9" | ks | 66 |  | 0 |  | 0
113. | 210 20-0035 | Přisazenéelipsovité fasádní svítidlo E27,IP54 "S10" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
114. | 210 20-3003 | Nástěnné svítidlo l=942 F LED svítidlo 21W,optika flood,IP66 "S11" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
strana: 6
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
115. | 210 20-3003 | Podhledové svítidlo kruhové s optikou DARK-VDU,1x55W,IP20
|  | 4200lm, úhel 65st. "S12" | ks | 33 |  | 0 |  | 0
116. | 210 20-1066 | Přisazené svítidlo kruhové s optikou DARK-VDU,1x55W,IP20
|  | 4200lm, úhel 65st. S nouzovým zdrojem "S12N" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
117. | 210 20-1062 | Zářivkové stropní svítidlo s parabol.mřížkou 2x32W ,IP20 "S13" | ks | 2 |  | 0 |  | 0
118. | 210 20-0040 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 1x8W+piktogram | ks | 11 |  | 0 |  | 0
119. | 210 20-3872 | Řídící ovládací panel DALI | ks | 1 |  | 0 |  | 0
120. | 210 20-3872 | Řídící stmívatelná jednotka DALI | ks | 23 |  | 0 |  | 0
121. | 210 19-0042 | Napájecí zdroj pro sběrnici BUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
122. | P210 20-001 | Příplatek za recyklaci | ks | 304 |  | 0 |  | 0
123. | 210 19-0001 | Osušovač rukou bezdotykový 230V/1600W | ks | 7 |  | 0 |  | 0
124. | 210 26-6541 | Protiopožární tmel pro utěsnění kabelových prostupů
|  | mezi požárními úseky | kg | 40 |  | 0 |  | 0
Záložní zdroje UPS
125. | 210 19-0006 | Záložní bateriový zdroj pro požární ventilátor 230V/230V
|  | 1 fázová 5000VA doba zálohy min. 15min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
126. | 210 19-0006 | Záložní zdroj pro kamerový systém 230V/230V
|  | 1.fázová 1000VA doba zálohy min. 60min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Přirážka na prořez | % | 5 |  | 0
|  | Přirážka na podružný materiál | % | 3 |  | 0
|  | PPV | % | 6 |  |  |  | 0
|  | MEZISOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | SILNOPROUD CELKEM |  |  |  |  | 0
Systém mírné elektroosmózy
1. | P210-001 | Kontaktní vodič třížilový, titan a stříbro 3x4, celkem 9:12
(+) elektroda -šířka 25cm, skelná mřížka,vodivý plast
na bázi uhlíku
(-) elektroda,průměr 32mm délka 600mm
ostatní materiál nutný pro montáž systému jako kabely,spojky
|  | konektory,svorkovnice | m | 115 |  | 0 |  | 0
strana:7
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
2. | P210-002 | Řídící skřínka pro systém mírné elektroosmózy typ ELWYS 01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3. | P210-003 | Přípravné práce-začištění omítek,omítnutí podstřikem a vytvoření
podkladu pro umístění sí´tové elektrody,vytvoření drážek a prostupů
|  | pro spojovací vedení a ostatní práce | m | 115 |  | 0 |  | 0
4. | P210-004 | Připevnění a umístění sí´tových a zemních elektrod,zaomítnutí
síťové elktrody,propojení kabelů(+)a(-), osazení řídící skřínky
|  | a uvedení systému do provozu.kontrolní měření | m | 115 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Systém mírné elektroosmózy - CELKEM |  |  |  |  | 0
Přípojka NN
1. | 210 80-2906 | Kabel CYKY 4Bx70 | m | 38 |  | 0 |  | 0
2. | 210 22-0002 | Uzem.drát FeZn pr. 10mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | 210 22-0001 | Zemnící pásek FeZn 30/4mm | m | 40 |  | 0 |  | 0
4. | 210 01-0235 | Ochranná trubka pr.110mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0
5. | P46-0001 | Výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstražné folie a záhozu | m | 23 |  | 0 |  | 0
6. | P210 19-001 | Úpravy ve stávaj. Rozvodně | hod | 6 |  | 0 |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | PŘÍPOJKA NN - CELKEM |  |  |  |  | 0
ZEDNICKÉ PRÁCE
1. | 210 26-1050 | Vrtání pro hmoždinky | ks | 450 |  | 0 |  | 0
2. |  | Hmoždinka do pr.8mm | ks | 450 |  | 0 |  | 0
3. | 210 26-1611 | Vrtání otvoru do pr.50mm stropem tl.300mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0
4. | 210 26-1620 | Vrtání otvoru do pr.50mm stěnou tl.400mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0
5. | 210 26-1626 | Provedení drážky 150x50mm ve stávaj.zdivu | m | 320 |  | 0 |  | 0
6. | 210 26-1628 | Provední kapsy z požárně odolného sádrokartonu pro
|  | zapuštěná svítidla 300x300x250mm | ks | 90 |  | 0 |  | 0
|  | ZEDNICKÉ PRÁCE SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM |  |  |  |  | 0
strana:8
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
DODÁVKA - ROZVADĚČE
1. |  | RH-skříňový rozvaděč 800x2100x300, IP20/40 | ks | 1 |  | 0
vč. montáž.rámů,krycích plechů,svorkovnic,popis.štítků,apod.
| 210 12-0458 | Hlavníjistič s vypínací cívkou 400V/160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-2002 | Přepěťová ochrana B+C -4-pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 14-0551 | Vyrážecí tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 14-0421 | Signálka zelená+červená | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Pojistkový odpínač 3P/200A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 2A charC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 6A char.B,C | ks | 9 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 10A char.B | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 16A char.B | ks | 19 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 16A char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 25A char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 25A char.C | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 32A char.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 40A char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 50A char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1011 | Proudový chránič 2-pól.25A/ 0,03mA | ks | 8 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1112 | Proudový chránič 4-pól.25A/ 0,03mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0001 | Stykač 1-pól. C.230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0003 | Stykač 3-pól. C.230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0101 | Signálka -červená | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0001 | Impulsní relé 1P c.230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvaděč RH součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ROZVODNICE RH CELKEM |  |  |  |  | 0
strana:9
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
2. |  | R1-rozvodnice OCEP nástěnná 600x700x120 | ks | 1 |  | 0
vč. montáž.rámů,krycích plechů,svorkovnic,popis.štítků,apod.
| 210 11-0524 | Hlavní vypínač 400V/25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-2002 | Přepěťová ochrana B+C -4-pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 10A char.B,C | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 16A char.B,C | ks | 9 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 16A char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1011 | Proudový chránič 2-pól.25A/ 0,03mA | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1112 | Proudový chránič 4-pól.25A/ 0,03mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0001 | Stykač 1-pól. C.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvaděč R1 součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ROZVODNICE R1 CELKEM |  |  |  |  | 0
3. |  | R2-rozvodnice OCEP nástěnná 700x1100x120 | ks | 1 |  | 0
vč. montáž.rámů,krycích plechů,svorkovnic,popis.štítků,apod.
| 210 11-0524 | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-2002 | Přepěťová ochrana B+C -4-pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 10A char.B,C | ks | 15 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 16A char.B,C | ks | 49 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1011 | Proudový chránič 2-pól.25A/ 0,03mA | ks | 31 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0001 | Impulsní relé 1P c.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvaděč R2 součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ROZVODNICE R2 CELKEM |  |  |  |  | 0
4. |  | R3-rozvodnice OCEP nástěnná 700x1100x120 | ks | 1 |  | 0
vč. montáž.rámů,krycích plechů,svorkovnic,popis.štítků,apod.
| 210 11-0524 | Hlavní vypínač 400V/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-2002 | Přepěťová ochrana B+C -4-pól. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 10A char.B,C | ks | 14 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 16A char.B,C | ks | 29 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0451 | Jistič 3-pól. 16A char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1011 | Proudový chránič 2-pól.25A/ 0,03mA | ks | 16 |  | 0 |  | 0
| 210 12-1112 | Proudový chránič 4-pól.25A/ 0,03mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
strana:10
č.p. |  | Materiál-popis | Mn.j. | Množství | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
| CS ÚRS 2017 |  |  |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 210 13-0001 | Impulsní relé 1P c.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvaděč R3 součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ROZVODNICE R3 CELKEM |  |  |  |  | 0
5. |  | RPO Rozvodnice s požární odolností nástěnná, 300x300x150 | ks | 1 |  | 0
vč. montáž.rámů,krycích plechů,svorkovnic,popis.štítků,apod.
| 210 11-0522 | Hlavní vypínač230V/20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 10A char.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 12-0401 | Jistič 1-pól. 2A char. C | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0002 | Stykač 2-pól. C.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0001 | Stykač 1-pól. C.230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 210 13-0122 | Přepínač 1-0-2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvaděč RPO součet |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ROZVODNICE RPO CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADĚČE SOUČET |  |  |  | 0
|  | DOPRAVA | % | 4 |  | 0
|  | ROZVADĚČE- CELKEM |  |  |  | 0
HZS
1. | P210HZS-001 | Výchozí revize | hod | 70 |  |  |  | 0
2. | P210HZS-002 | Zpracování projektu skutečného provedení | hod | 20 |  |  |  | 0
3. | P210HZS-003 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  |  |  | 0
4. | P210HZS-004 | Zajištění vyjádření TIČR | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | HZS CELKEM | [5 empty] | 0