Specifikace předmětu díla

Vymezení předmětu činnosti:

- Zajištění vstupních podkladů (místní šetření, fotodokumentace, mapové podklady, geodetické zaměření, katastrální mapa, zákres stávajících IS)

- Vypracování DÚR

- Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR

- Vypracování DSP

- Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP

- Vypracování dokumentace PDPS

- Autorský dozor stavby

Zpracování dokumentace:

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, resp. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele bude zpracována dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Rozsah projektu:

- Vybudování dělené stezky pro chodce a cyklisty v místě stávající bezmotorové komunikace A2 v úseku mezi ulicí Šaldovou a Negrelliho viaduktem

- Určení vhodné technologie rekonstrukce vozovky

- Prověření a návrh vhodných šířkových parametrů stezky

- Návrh osvětlení stezky

- Případný návrh kácení, nebo prořez dřevin

Vymezení území: