Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Pasportizace dostupných sítí v lokalitách ÚMČ Praha 8

ÚMČ uskutečňuje svou činnost v několika lokalitách:

- Zenklova 1a

- U Meteoru 6

- U Meteoru 8

- U Meteoru 10

- Grábova Vila

- KD Ládví

- Archiv Čimická

z důvodu plánovaného sjednocení všech provozoven do nového objektu nebyly v posledních letech uskutečněny žádné záznamy o změnách skutečného stavu komunikačních sítí, které má ÚMČ k dispozici.

Obdobná je situace i u vnitřních sítí v jednotlivých objektech.

V posledních letech proběhla na těchto sítích řada změn.

Z provozních důvodů je nezbytné získat přehled o všech pro ÚMČ dostupných sítích.

Požadujeme:

komplexní pasportizaci ÚMČ dostupných sítí vně i uvnitř jednotlivých objektů, včetně:

- Podrobného zmapování veškerých stávajících vedení slaboproudých systémů

- Zjištění funkčnosti jednotlivých prvků

- Zjištění kapacit, tras a typů vedení mezi jednotlivými objekty