## ukazatele OPŽP
Akce: | Projekt energeticky úsporných opatření, ZŠ Palmovka, Palmovka 8/468, Praha 8 - Libeň
Akceptační číslo:
|  |  | výměra dle auditu (m2) | tlouštka zateplení (v mm) / souč. prost. tepla "U" u výplní - dle EA | výměra dle projektové dokumentace (m2) | tlouštka zateplení v mm / souč. prost. tepla "U"u výplní - dle PD | výměra dle skutečného provedení (m2)
plocha zateplované konstrukce (obvodové zdivo)
plocha zateplované konstrukce (výplně)
z toho okna |  |  |  |  | 197 | Uw = 0,9W/m2K
z toho střešní okna
z toho vstupy |  |  |  |  | 8.1 | Uw = 1,0W/m2K
plocha zateplovaných střech
z toho ploché střechy
z toho šikmé střechy
plocha zateplovaného stropu pod půdním prostorem |  |  |  |  | 1115 | 240mm min. vlny
plocha zateplovaného stropu nad suterénem
plocha zateplované podlahy na terénu
∑
|  |  | podpis auditora |  | projektanta |  | realizační firma