Karta zakázky

| Předmět veřejné zakázky: |  | „Bezpečnostní ochranné prvky v areálu hřiště a rekonstrukce povrchu dětského hřiště, ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“ |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel veřejné zakázky: |  | Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace |
| Sídlo: |  | Praha 8 - Libeň, U Synagogy 2/236, PSČ 180 00 |
| IČ / DIČ: |  | IČ: 00639524, DIČ: CZ00639524 |
| Zastoupen: |  | Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem |
| Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: |  | Ing. Jaroslav Šach, technik, tel: 725 429 462, e-mail: sach@sespha8.cz |
| Kontaktní osoba na objektu: |  | Školník p. Balog, tel: 733 539 860, nebo jiná osoba určená uživatelem objektu |
| Datum zahájení: |  | 07/2022 – 09/2022 |
| Typ zakázky: |  | Stavební práce |
| Popis zakázky – viz výkaz výměr: |  | Na základě kontroly bezpečnostního technika je nutno přistoupit k provedení dodatečných bezpečnostních opatření na hřišti u ZŠ Dolákova, aby nedocházelo k ohrožení okolních sportovišť při používání hřiště hlavního. S tímto bude také, z bezpečnostního hlediska, provedena rekonstrukce dětského hřiště, konkrétně výměna kačírkového povrchu za bezpečnější povrch tzv. forsoft a úpravu herních prvků. |
| Výměna oken pro výlez na střechu: |  | Ne |
| Výměna krytiny: |  | Ne |
| Zednické práce: |  | Ano |
| Klempířské konstrukce: |  | Ano |
| Hromosvodná soustava: |  | Ne |
| Pro instalaci lešení navrhnout kácení: |  | Ne |
| Podklady pro projektanta: |  |  |
| Stavební úpravy: |  | Ano |
| Fotodokumentace stávajícího stavu: |  | Ne |