Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Aktualizace a strukturalizace projektové dokumentace slaboproudých systémů instalovaných v objektech ÚMČ Praha 8

1.

Pro uskutečnění řady dílčích úprav a změn v řešení jednotlivých slaboproudých systémů instalovaných v objektech ÚMČ Praha 8 požadujeme zdokumentování skutečného stavu jednotlivých systémů a vytvoření samostatných dokumentací tak, aby bylo tyto možno využívat pro další účely.

Jmenovitě se jedná o vytvoření samostatné dokumentace:

- Elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) (PZTS)

- Kamerového systému (CCTV)

- Elektronické požární signalizace (EPS)

- Docházkového a přístupového systému (SED/ACS)

Požadujeme dodávku 4 paré od každého systému + elektronickou verzi dokumentace v editovatelné formě (CAD) ve verzi min. 10 + PDF provedení.

2.

Z důvodu uskutečněné modernizace výše uvedených technologií se změnily i požadavky na obsluhu. Požadujeme vytvoření jednotného uživatelského manuálu pro pracovníky ostrahy, který bude jasným a přehledným způsobem definovat způsob práce se systémy a vymezovat práva a povinnosti obsluhy.

Požadujeme dodávku uceleného dokumentu 1x v tištěné formě + v editovatelné formě elektronicky (Word)

3.

ÚMČ provozuje v objektech úřadu kamerový systém, který je dnes součástí MKS HLMP. ÚMČ jej ale plánuje využít k širším účelům.

Pro uskutečnění tohoto záměru je nutné provést přeregistrací takto nově definovaného LKS u ÚOOÚ.

Požadujeme zajištění a projednání přeregistrace na základě zplnomocnění tak, aby bylo možné po této změně systém využívat dle potřeb ÚMČ, v souladu s přijatou "Bezpečnostní politikou ÚMČ Praha 8".