1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  - ÚDAJE O STAVBĚ

a/ název stavby: 		Projekt energeticky úsporných opatření – ZŠ Palmovka

b/ místo stavby:		Palmovka  8/468

Praha 8 - Libeň

c/ předmět dokumentace:	energeticky úsporná opatření v budově ZŠ

1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Investor:			Městská část Praha 8

Adresa:			Zenklova 1/35

180 00 Praha 8 - Libeň

| IČ: | 00063797 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00063797 |

1.3	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název :			D-plus, projektová a inženýrská a.s.

Adresa: 			Sokolovská 16/45A

186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:				16192974

DIČ:				CZ16192974

Č. zakázky: 			3627/2015

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Libor Stamenovski

Stavební část: 			Ing. Libor Stamenovski

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT  0004645

Martin Vendl

2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- požadavky objednatele

- archivní dokumentace z archivu SÚ Praha 8

- energetický audit – 10/2013 – ing. Jan Kárník

- prohlídka objektu a doměření některých konstrukcí

- vlastní fotodokumentace

- konzultace s objednatelem v rozpracovanosti

- informace od uživatele

- ČSN 73 0540

MAPOVÉ PODKLADY

- IMIP

3.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a/ ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

– zastavěné území

b/ DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ

- budova základní školy

c/ ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- pozemek se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy

d/ ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH

Odtokové poměry nebudou stavbou měněny.

e/ ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Stávající budova – beze změny. Objekt se nachází v území, které je dle platného Územního plánu všeobecně smíšené – SV.

f/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

g/ SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

i/ SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC

Stavba není podmíněna jinými investicemi.

j/ SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM A PROVÁDĚNÍM STAVBY

Budova ZŠ

Parcelní číslo: 3461

Výměra [m2]: 1249

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1711

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 468

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 00

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha, Libeň, 180 00

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Sousední pozemky:

Parcelní číslo: 3455/1

Výměra [m2]: 544

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1710

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 439

Vlastnické právo:

Sehnal Bohuslav Ing., K náměstí 806/5, Ďáblice, 18200 Praha 8

Sehnal Jan Ing., V křepelkách 238/16, Březiněves, 18200 Praha 8

Sehnal Jiří Ing., V křepelkách 237/14, Březiněves, 18200 Praha 8

### Sehnal Marta, California, 7415 Alpine Rd.,La Honda, Spojené státy americké

Parcelní číslo: 3455/2

Výměra [m2]: 34

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 8538

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: bez čp.

Vlastnické právo:

### PRE distribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5

Parcelní číslo: 3457

Výměra [m2]: 122

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 10002

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo: Česká republika

### Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

### Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3465/1

Výměra [m2]: 313

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 172

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 553

Vlastnické právo:

### Molotilina Irina, Gončarova 17v/52, Moskva, Rusko

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3465/2

Výměra [m2]: 403

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 172

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 2179

Vlastnické právo:

### Molotilina Irina, Gončarova 17v/52, Moskva, Rusko

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3938

Výměra [m2]: 1510

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1923

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: ostatní plocha

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo:

### HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Budova ZŠ

Parcelní číslo: 3462

Výměra [m2]: 1499

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1711

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 359

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 00

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha, Libeň, 180 00

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Sousední pozemky:

Parcelní číslo: 3458/1

Výměra [m2]: 80

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 7168

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo:

### MONSAGI s.r.o., Novákových 444/10, Libeň, 18000 Praha

### Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3458/2

Výměra [m2]: 72

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 7168

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo:

### Hrdličková Hana Bc., Šrámkova 3215/16, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem

### Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3460

Výměra [m2]: 623

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1791

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 358

Vlastnické právo:

Borovan Richard Ing., Novákových 358/12, Libeň, 18000 Praha 8

Castle Antony James, Karlovo náměstí 557/30, Nové Město, 12000 Praha 2

Eckert Julia Marietta, Neufeldstr. /14, 81243 Mnichov, Spolková republika Německo

### Eckert Milada Irene, Dreyestrasse /8, 80689 München, Německo

Haškovcová Irena MUDr., CSc., Vinohradská 1431/69, Vinohrady, 12000 Praha 2

Pyszková Larisa Ing., Břehová 209/6, Josefov, 11000 Praha 1

Vlach Ivo, Svobody 281, 41705 Osek

Vlach Jan, Svobody 281, 41705 Osek

Vlachová Barbora Ing., Mírová 159, 26202 Stará Huť

SJM Zakucia Ján Ing. a Zakucia Martina Ing., Haškova 629/7, Holešovice, 17000 Praha 7

### Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3464

Výměra [m2]: 256

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1893

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo:

### Doupovec Miroslav, Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

### Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3463/2

Výměra [m2]: 162

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1893

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: bez čp.

Vlastnické právo:

### Doupovec Miroslav, Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3463/1

Výměra [m2]: 258

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 2400

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: 410

Vlastnické právo:

### Bartušek Robert, Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

Černý Jan Ing., Průběžná 1854, Rakovník II, 26901 Rakovník

### Doupovec Miroslav, Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

Drábek Martin, Za parkem 164, 25210 Černolice

Klusáková Martina, Dukelská 376, Dolní Předměstí, 57201 Polička

Kormilets Vitaly, Dagmarinkatu 13, 00100 Helsinki, Finsko

Makovská Dolanská Pavla Mgr., Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

Novotná Gabriela Ing., Hovorčovická 1717/17, Kobylisy, 18200 Praha 8

Port Jan, Malá Hleďsebe 30, 35301 Velká Hleďsebe

Prokeš Václav Ing., Nádražní 258, 26711 Vráž

Stárková Katarína Margareta Ing., Heydukova 410/3, Libeň, 18000 Praha 8

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

Parcelní číslo: 3935

Výměra [m2]: 1528

Katastrální území: Libeň(730891)

Číslo LV: 1923

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: ostatní plocha

Budova s číslem popisným:

Vlastnické právo:

### HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Pozemek se nachází v památkově chráněném území.

4. ÚDAJE O STAVBĚ

a/ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Jedná se o projekt energeticky úsporných opatření pro komplet budov. Budou  vyměněna okna a dveře do ul. Palmovka, včetně výměny několika oken do vnitřních světlíků. Okna budou stejných rozměrů a stejného členění jako okna stávající. Dále  provedeno zateplení podlah nevyužívaných půd, zateplení a nová střešní krytina plochých střech uvnitř dispozice objektu.

b/ ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

– základní škola

c/ TRVALÁ STAVBA

d/ ÚDAJE O OCHRANĚ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (kulturní památka apod.)

- stavba není památkově chráněná, nachází se v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy

e/ ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Projekt splňuje:

- Zákon č 183/2006Sb. – O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdější předpisů

vyhlášku č. 268/2009Sb – O obecných technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 410/ 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky 343/2009

- Požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou splněny (jedná se stávající budovu bez bezbariérového vstupu).

f/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

g/ SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

neobsazeno

h/ NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY

kapacity stávající ZŠ se nemění

i/ ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY)

Jedná se o energeticky úsporná opatření, která budou spočívat ve výměně části již normově nevyhovujících oken a dveří a v zateplení podlah půd. Proto zůstanou všechny bilance a spotřeby stávající, kromě spotřeby plynu na vytápění objektu. Danými opatřeními se sníží třída energetické náročnosti budovy.

j/ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY STAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY)

07 - 08/2016

Stavba není členěna na etapy

k/ ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Náklady na tyto stavební úpravy cca   5,0   mil Kč + DPH.

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na objekty

V Praze 11/2015					ing.Libor Stamenovski, Martin Vendl